
永煤公司顺和煤矿矿用

锚杆拉力计技术规范书
        编      制：

              单位负责人：

              分管矿领导：

编制单位：生产技术科

编制日期：2026年4月

矿用锚杆拉力计技术规范书

一、项目简介及使用地点

锚杆拉力计用于检测、评判巷道支护中锚杆的强度、锚固力及锚固质量，适用于直径为Φ16mm-Φ24mm的锚杆检测。

二、货物名称及供货范围

	序号
	物资名称
	参考型号
	适用锚索

（锚杆）
	额定

张拉力
	额定

张拉压力

	1
	矿用锚杆拉力计
	LDZ-400
	Φ22mm
	400kN
	60MPa


三、主要技术要求

矿用锚杆拉力计由手动油泵、高压油管、油缸、拉杆组成，整体结构合理、安全牢固，金属表面作防锈处理。LDZ-400型号，额定张拉力不小于400kN，额定压力60MPa。
四、设计、生产、制造、安装、检验检测所需物资文件 

矿用锚杆拉力计必须有安标型式检验的检验报告及矿用产品安全标志证书、产品合格证以及第三方资质机构出具的性能试验报告（含空载运行性能试验报告、满载运行性能试验报告、超载运行性能试验报告）。

五、使用环境及范围

能适用于煤矿井下环境中。

六、适用标准

符合《煤矿安全规程》要求。
七、质量及验收要求

抽检到货数量的100%，测量相应参数，如有不合格产品，则判定该批产品不合格。

矿用锚杆拉力计须悬挂出厂检验合格证，内容包含：名称、规格型号、制造单位、生产日期等内容。

张拉千斤顶和配套泵站应分别装箱，应附机具使用说明书、机具合格证、装箱单、附件。

八、质保期及服务要求

1.出卖人做到免费指导使用，质保期6个月。

2.如出现质量问题，出卖人应在2天内赶到产品使用人现场进行服务。若属产品质量问题，所造成的损失由出卖人全部承担。

九、出卖方须提供技术资料要求 

出卖方随货提供产品煤安证、合格证、出厂检验报告。
十、交货期 

接到产品使用人通知后，保证3日内到矿，具体供货数量以产品使用人通知为准。    

十一、其他：

本技术规格书中提出的要求是最低限度的要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，出卖人应提供符合本规格书要求和国家、行业标准的优质产品。本技术规格书中所使用的标准如遇与出卖人所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

十二、技术联系人及联系方式

技术联系人：韩文豪

电话：03705193492                手机号：13253876291


