焦作煤业集团赵固（新乡）能源有限责任公司

压风机冷却器及管路清洗
技

术

要

求

编 制：                   

审 核：                   

审 批：                   

2026年  月  日
压风机冷却器及管路清洗技术要求
招标内容

（一）对赵固一矿中央井9台压风机（1#-9#）和西风井4台压风机（1#-4#）冷却器清洗；对备用2套冷却器清洗。

（二）对压风机循环冷却水管路（φ219mm）清洗。
压风机型号

	设备
	厂家
	数量（台）
	型号
	备注

	1#压风机
	英格索兰
	1
	ML200W-2S VSD
	中央井变频压风机

	2#-3#压风机
	英格索兰
	2
	ML200W-2S
	中央井

	4#-9#压风机
	英格索兰
	6
	MM250
	中央井

	西风井1#-3#压风机
	英格索兰
	3
	MM250
	西风井

	4#压风机
	英格索兰
	1
	ML200W-2S VSD
	西风井变频压风机


压风机主要参数

（一）ML200W-2S VSD压风机参数：

英格索兰（中国）工业设备制造有限公司

排气压力：0.7MPa

容积流量：41.5m3/min

冷却方式：水冷
（二）ML200W-2S压风机参数：

英格索兰（中国）工业设备制造有限公司

排气压力：0.7MPa

容积流量：41.5m3/min

冷却方式：水冷
（三）MM250压风机参数：

上海英格索兰压缩机有限公司

排气压力：0.8MPa

容积流量：42.5m3/min

冷却方式：水冷

技术要求

（一）压风机冷却器清洗：

1.提前检查各冷却器进回水阀门开关位置。

2.清洗过程中，要对冷却循环水确认，保证清洗液体不得泄漏至循环水内。

3.压风机必须逐台清洗，每清洗完1台检查合格后方可清洗下一台。

4.若发生冷却器铜管因清洗后损坏泄漏，承修单位必须更换同等规格型号冷却器，并赔偿损失或扣除损坏部位相对应金额的工程款。

5.要求不拆卸冷却器进行清洗，使用循环清洗方式，确保清洗液体在冷却器内循环清洗充分。

6.对冷却器清洗后，冲洗保证回水清澈。

（二）循环水管路清洗：

1.管路清洗采用分段循环清洗方式，清洗前确认管路阀门位置。

2.清洗介质应适用于循环水管路材质，具有良好除垢、除锈能力，并对管道材质无腐蚀。

3.清洗结束后，必须使用清水对管路进行彻底冲洗，直至排出水质清澈、无可见杂质。

4.清洗后应对管路进行恢复检查，确认所有阀门功能正常，无泄漏。

资质、证件要求

（一）要求承修单位投标时提供符合该项目的清洗资质，该项目资质的营业执照、法人委托书（附法人及委托人身份证复印件）。

（二）要求承修单位投标时提供符合该项目近三年相关清洗业绩证明。

工期要求

合同签订后，按矿方通知要求开展承修工作。

其他要求

（一）无预付款，清洗验收合格后，出卖人开具13%增值税专用发票，买受人挂账，设备清洗完成，正常运行3个月无质量问题分期支付合同总价款的90%，合同总价款的 10%作为质保金，质保期满无质量问题一次付清(质保期内设备出现高温，负责重新清洗，待设备重新投入运行后重新开始计算质保期)。逾期付款按无息处理，支付方式为内部转账或电子承兑汇票。

（二）承修工作期间所使用的工器具由承修单位提供。

（三）冷却器及管路清洗后，必须不留垢，如清洗一年内结垢由承修单位免费再次清洗。

（四）承修单位供货车辆必须为新能源车辆（具体以当地环保政策要求为准，环保政策要求变更时，需及时调整运输车辆标准），其他车辆不予进矿。

（五）其它未尽事宜，双方协商解决。

