永煤公司制冷剂技术规格书

一、总则

   永煤公司拟采购制冷剂一批，用于制冷机，使用单位为永煤公司所属单位，包含永煤本部单位。

二、供货范围
	序号
	货物名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	1
	制冷剂
	R407c
	桶
	310
	 10Kg/桶

	2
	制冷剂
	R134a
	桶
	20
	13.6Kg/桶

	备注：供货范围中的数量为本项目预计年需求量，最终签订年度单价采购合同，按照实际供货数量结算。


三、供应商资格要求

1、供应商投标时须提供有效的营业执照、危险化学品经营许可证。

2、投标人为代理商时需提供产品授权书。
四、技术要求
（一）R407C是一种不破坏臭氧层的环保制冷剂，主要技术参数如下：

1.气味:轻微的醚味

2.颜色:无色透明

3.水分(质量分数)：≤0.001%

4.酸度(以HCl计)：≤0.0001%

5.不凝性气体：≤1.5%

6.纯度 (质量分数)：≥ 99.5%

（二）R134a是一种不破坏臭氧层的环保制冷剂，主要技术参数如下：

1.气味:无味

2.颜色:无色透明

3.水分(质量分数)：≤0.001%

4.酸度：≤0.0001%

5.不凝性气体：≤1.5%

6.纯度 (质量分数)：≥ 99.5%

五、符合标准

1、GB/T 38100-2019。

2、GB/T 18826-2016。

六、质量及验收要求
1、具有良好的外观，不得有对产品使用有害的缺陷。

2、应带有产品合格证和出厂检验报告。
七、包装、运输要求

1、使用一次性专用钢瓶包装，规范标识。

2、装卸时应轻拿轻放，严禁抛掷。

八、安装、调试要求

1、无

九、服务及质保要求

1、质保期为自到货之日起18个月或自使用起12个月，在质保期内，非人为因素造成损坏的或不符合质量标准的，出卖人必须免费更换，不予更换的，根据产品价值从货款中予以扣除。

2、产品出现质量问题时，出卖人在12小时内给予确切答复，24小时内派技术人员现场服务

3、因制冷剂不纯导致制冷机出现冰堵现场的，由出卖人负责赔偿设备损失。

4、因制冷剂泄露导致人员伤害的或导致各类传感器异常的，由出卖人负责赔偿各类损失。

十、交货期

本项目交货期为接送货通知后3天送至矿。
十一、出卖人需提供技术资料

应带有产品合格证和出厂检验报告。
十二、技术联系人
陈四楼矿技术联系人：贾林林，18137066717

车集矿技术联系人：刘永志，0370-5192767

城郊矿技术联系人：丁一，0370-5195340

新桥矿技术联系人：郭广金，0370-5195759

顺和矿技术联系人：龚臣，13409403456

PAGE  
- 1 -

