
制冷剂项目商务和技术响应书
报名供应商（盖章）:                                                日期：     年   月   日
	序

号
	物资名称及参考型号
	主要配置参数要求
	投标品牌、型号及参数
	是否响应（如完全响应，请在此栏注明“完全响应技术要求”，如有偏离，请清晰描述偏离情况。）

	1
	制冷剂（R407c）， 10Kg/桶
	1.气味:轻微的醚味

2.颜色:无色透明

3.水分(质量分数)：≤0.001%

4.酸度(以HCl计)：≤0.0001%

5.不凝性气体：≤1.5%

6.纯度 (质量分数)：≥ 99.5%
	
	

	2
	制冷剂（R134a），13.6Kg/桶
	1.气味:无味

2.颜色:无色透明

3.水分(质量分数)：≤0.001%

4.酸度：≤0.0001%

5.不凝性气体：≤1.5%

6.纯度 (质量分数)：≥ 99.5%
	
	

	付款方式：

1.产品到货且验收合格后，出卖人应向买受人开具税率为13%的增值税专用发票。发票挂账后，分期付款（一年内付清）。
	
	

	交货期：接送货通知后3天送至矿。
	
	

	质保要求：质保期为自到货之日起18个月或自使用起12个月，在质保期内，非人为因素造成损坏的或不符合质量标准的，出卖人必须免费更换，不予更换的，根据产品价值从货款中予以扣除。
	
	

	其他承诺的优惠条件：
	（如有，请列明）
	

	说明：技术规格响应书中不得出现产品价格，其它严格按使用单位技术规格书要求执行。


- 1 -

