开封龙宇潜水电泵维修
技术规格书

编制：
审核：

批准：

2026年5月12日

开封龙宇潜水电泵维修
技术规格书

项目名称：潜水电泵维修。

项目概况：潜水电泵（外水源井泵、热水泵及雨水泵）是公司重要的动设备，一旦出现损坏，将会影响整个公司的运行和生产。为了保证装置的正常运行，需要采用对潜水电泵进行外委维修。维修按照维修内容据实结算。本项目此次承包期限壹年。
三、质量技术要求：

1、维修更换的所有备件应保证和原泵材质、型号匹配；

2、维修完毕，采用整体运输，确保叶轮间隙在规定范围；

3、为避免长期放置造成泵轴卡死，维修时泵轴、叶轮等部件要涂油脂润滑，采取防锈措施；

4、泵维修后能在规定的操作条件下安全、稳定、 满负荷、连续运行。

5、泵的机械性能方面，应能安全运行并适应可能出现的各种工况条件。

四、运输方式：维修方按采购方要求及时进行维修，维修方负责设备往返运输。

五、资质要求：

1、在中华人民共和国境内注册独立法人资格企业，持有合法有效的营业执照。营业执照经营范围内包含通用设备修理等维修相关内容。

2、需提供近五年来潜水电泵维修合同三份（附结算发票）。
3、开具合法有效的增值税专用发票。

六、服务期限：自合同签订之日起壹年。

七、服务保障：卖方对设备使用后的售后技术服务、使用与维修技术咨询提供良好的保证，在设备使用期间如有质量问题影响潜水电泵的正常运行，卖方保证在接到用户电话48小时内对用户提出的问题给予解决，确保潜水电泵正常运行。买方如有问题需派人到现场，卖方所派人员应在24小时内到达买方现场。潜水电泵维修交货期控制在15天内（含来、回运输时间），（如不能满足，则应报出交货期），若可在要求的交货期前交货，请报出最快交货期。如甲方需乙方提供维修报价表以外潜水电泵备件，经甲方同意，交货期可以适当延长。

八、设备质量保证期：设备质量保证期按商务合同的规定，在质量保证期内，设备在正常使用情况下， 若因设备质量问题发生故障及损坏等情况，由卖方负责免费维修或更换，直到潜水泵正常工作。由其它原因造成设备故障或质保期过后所遇设备故障，卖方应全力配合解决，处理故障。所需配件及其他服务，收取合理费用。
九、付款方式：设备维修完毕到达甲方现场安装验收合格7日内或到厂30日（先到为准）后，乙方开具合同总额100%增值税专用发票，甲方挂账后分批次支付合同总价的95%。剩余5%为质保金，质保期（设备正常运行经买方验收合格之日起十二个月或到货十八个月，先到为准）满后无息支付。若质保期内出现质量问题，则质保期自维修合格并交付后重新计算。

                                           开封龙宇生产保障部

                                            2026年5月12日

潜水电泵价格
	序 号
	设备名称
	规格型号
	介质
	 数量 
	电机维修报价（元）
	泵维修报价（元）
	其他费用
	备注

	
	
	
	
	
	电机
	价格
	更换叶轮（元/个）
	更换泵轴（元/根）
	锥形套（元/套） 
	
	

	1
	潜水电泵

	JQS8-34KW
	冷水
	1台
	更换绕组、石墨套、推力轴承等备件
	
	
	
	
	转子动平衡                              元/台
	

	2
	
	YQSR200-37 KW
	冷水
	1台
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	JQSR-55KW
	冷水
	1台
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	YQSR200-37 KW
	热水
	1台
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	YQSR200-30 KW
	热水
	1台
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	QX200一30一30KW
	冷水
	1台
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	200QJ50-91-22KW
	冷水
	1台
	
	
	
	
	
	
	

	小计（元）
	A1
	A2
	A3
	A4
	A5
	

	总合计（元）
	
	


报价方式：以上小计A1、A2、A3、A4、A5为当前列合计，总合计=A1+A2+A3+A4+A5，平台报价请将总合计价格上报，并将该报价明细打印出来加盖公章后与平台报价一并上传，该报价单将作为合同签订的价格依据。上报的总合计价格是评标时价格评审的依据。
