
[image: image1.jpg]B4 E AR LA RA T RIET

RERETRERA. REREAGEA.
B3R A& AR AR H

% #: ﬁd@k’

\L B 4»'}//
S B M 2026 F4-A39H

R EEE oI





城郊煤矿瓦斯泵专用清洗剂、瓦斯泵专用防腐剂、循环水专用软化剂技术规格书

一、项目简介及使用地点

瓦斯泵专用清洗剂、瓦斯泵专用防腐剂、循环水专用软化剂主要用于瓦斯泵清洗、防腐和循环水软化。

二、货物名称及供货范围

	序号
	名称
	规格型号
	单位
	备注

	1
	瓦斯泵专用清洗剂
	CR-2（参考）
	公斤
	

	2
	瓦斯泵专用防腐剂
	FR-2（参考）
	公斤
	

	3
	循环水专用软化剂
	YZ-100（参考）
	公斤
	


三、主要部件（设备）配置要求及技术参数
1、瓦斯泵专用清洗剂内含有多种表面活性剂、光亮剂、助洗剂、缓蚀剂、除锈剂，不含亚硝酸钠、无毒、无味、无腐蚀、安全性高、使用方便、利用其强渗透，分解排污，不伤泵体。用于煤矿瓦斯抽放泵、循环水系统，经常出现结垢和其它类的杂质。产品功能除垢：能预防和清除循环水中的水垢、藻类植物、含有机物的淤泥、粘液、溶蚀物和其他氧化物，清洗速度快，溶垢彻底。

1.1、主要性能及特点

绿色环保:主要采用优质原料精制而成，中性环保。

超强去污：本产品去污垢效果显著，使用方便。

无腐蚀性：产品在清垢时不腐蚀物品。

清洗效果：清洗以后用清水冲洗，表面光滑如新，有效延长瓦斯泵使用寿命。

具有无毒、无害、不可燃、不腐蚀、刺激性小、不损伤皮肤。

1.2、包装与储存：

（1）采用塑料桶包装，25kg/桶。

（2）物化性质稳定，储存于阴凉处，储存期为不小于1年。

1.3、技术参数

	型号
	CR-2（参考）
	外观
	液体

	密度
	≥1.05
	pH值
	≤2

	除垢率%≥
	98
	水不溶物
	—

	缓腐蚀率%≥
	99
	溶解率%≥
	99


2、瓦斯泵专用防腐剂是一款新型高效防腐剂，能有效阻止瓦斯泵表面污垢的形成。自然缓解后不产生有毒有害物质，对环境无污染。瓦斯泵使用后在泵体表面自动形成一种抗氧化保护膜，从而更好地保护瓦斯抽放泵，延长使用寿命。

2.1、主要性能及特点

高效、无毒、具有防腐的作用。

配伍性能好，对设备无腐蚀。

在较大的pＨ值范围内有效，可保持长期稳定的活性。

添加量小，起效快。

不燃烧，易于运输，使用方便，是环保型“绿色产品” 

使用后形成具有光泽的保护膜，使泵体光亮如新，且不油腻。

2.2、包装与储存：

（1）采用塑料桶包装，25kg/桶。

（2）物化性质稳定，储存于阴凉处，储存期为不小于1年。

2.3、技术参数

	项   目
	指      标

	型号
	FR-2（参考）

	外观
	无色至微黄色液体

	有效物含量%
	25

	比重（20℃）
	1.03-1.3

	PH（0.1℃）水溶液
	5-7

	溶解度
	与水混溶


3、循环水专用软化剂是由高纯多聚磷酸钠、氧化钙等经高温熔炼制成的玻璃透明球体，具有在水中缓慢溶解的特性。本品适用于生活一次用水及工业设备循环冷却水系统、瓦斯泵循环水等冷却水系统。

3.1、主要性能及特点

具有对水中硬度成份稳定及分散作用，并在管道表面形成防垢保护层，对水中的铁锈呈有散和封闭作用。

可以有效控制微生物的繁殖，抑制水垢的产生。

具有稳定的化学性能，替代工业盐进行软化树脂交换使用。

预防管道设备的腐蚀，达到降低能耗，延长设备的使用寿命，以及解决锈水黄水。

适用于软化水、瓦斯泵软化水处理。

操作简单，成本低廉，使用安全，工作高效。

3.2、包装与储存：

（1）采用塑料桶包装，25kg/桶。

（2）物化性质稳定，储存于阴凉处，储存期为不小于1年。

3.3、技术参数

	型号
	YZ-010（参考）
	外观
	透明液体、球状

	有效物质含量
	99
	pH值
	1-14

	铅
	<0.0008
	砷
	<0.0005

	汞
	<0.0001
	镉
	<0.0001

	硒
	<0.001
	银
	<0.0025

	铬(六价）
	<0.004
	
	


四、适用标准
1、满足《水垢去除剂》（QB/T4531-2013）相关要求。

2、满足《工业设备化学清洗质量标准》（HGT2387-2007）相关要求。

3、满足《水处理剂 硫酸亚铁》（GB/T10531-2016）相关要求。

五、设计、生产、制造、安装、检验检测所需物资文件

1、产品生产制造必须按照国家技术标准和行业标准执行。

六、质量及验收要求

1、产品符合相关标准规定的质量、规格和性能要求，具备各项检测报告及合格证、使用说明。

七、服务及质保要求
1、产品质量保证期为12个月，如产品由于质量原因，致使无法使用，出卖人无条件退换货。

2、在质保期内，接到产品质量问题应在24小时内予以解决。

3、产品符合国家标准及行业标准，必须确保产品性能可靠。

4、提供长期售后优质服务的保证书。

八、运输及包装要求
产品包装及运输应避免剧烈撞击、抛摔，严禁拖擦及用尖锐硬物划伤影响使用。

九、供应商须提供技术资料要求
送货时需提供1、发货清单；2、产品质量合格证；3、检测报告。
十、其他
1、本技术规格书中提出的要求是最低限度的要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，出卖人应提供符合本规格书要求和国家、行业标准的优质产品。

2、本技术规格书所使用的标准如遇与出卖人所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

3、如果出卖人没有以书面形式对本规格书的条文提出异议，则意味着出卖人提供的产品完全符合本技术规格书的要求。如有异议，应以书面形式“对要求的意见和同条件下的差异”为标题在专门章节中加以详细描述。
4、送货地址为：河南省正龙煤业有限公司城郊煤矿供应科。

十一、技术联系人与联系方式

技术联系人：夏腾飞      办公室电话：0370-5195036   



