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第一章 询比价采购公告

车集煤矿视频监控平台双机热备升级改造项目已经批准，资金为自筹资金，已落实。项目现己具备询比价条件，按照项目批示，参照询比价采购方式采购，欢迎潜在供应商参加。

一、项目概况

1、采购项目：车集煤矿视频监控平台双机热备升级改造

2、项目地点：河南省永城市车集煤矿

3、资金来源：自筹资金100%

4、采购方式：询比价采购

5、项目概况：对矿井工业视频监控平台实施服务器双机热备改造，配套部署自动切换控制程序、视频录像同步机制，两台主备服务器同步运行监控管理、图像解码、录像存储、设备接入、平台上传等全部业务。正常工况下主机承载全系统业务，备机实时同步配置、录像、设备数据；主机故障、宕机、断网时，系统自动切换至备机持续运行，前端摄像头、井下分站、调度大屏、上级监管平台画面不中断、录像不丢失，实现视频监控 7×24 小时不间断稳定运行。

6、工期（服务期）：5天
7、付款方式：本项目无预付款，项目完成后经采购人相关单位验收合格, 响应供应商开具全额合规增值税专用发票到采购人财务部门入账，采购人根据资金计划进行付款。

二、供应商资格要求

1、供应商须依法注册具有独立法人资格,具有有效的营业执照；

2、具有履行合同所必需的设备及专业技术能力；

3、供应商近三年以来具有类似项目业绩；

4、根据《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联惩戒的通知》（法【2016】285号）规定，供应商不得存在在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中被列入失信被执行人的情形(以投标截止时间查询为准)；

5、本次采购不接受联合体。

注：①供应商需上传要求资质证明文件（含询比价采购文件要求资料）扫描件和投标文件电子版（注：工程类需提供分项明细报价）至中原云商平台以供资质审查。
②资质审查不通过，采购人予以驳回，补充完善后可再次提交审查。
三、采购文件获取

1.采购文件发售时间：2026年07月27日

2.采购文件获取：中原云商平台( http://bid.zyepp.com )，有意向的供应商可以登陆查看、下载，纸质版不再发售。

3.采购文件售价（人民币）：采购文件售价 0 元/份/标段，售后不退。
四、响应文件
1、响应文件递交截止时间：具体时间以中原云商平台为准；
2、响应文件递交地址：河南龙宇能源股份有限公司永城市车集煤矿316室；
3、评审时间：同响应文件递交截止时间；
4、评审地点：河南龙宇能源股份有限公司永城市车集煤矿第六会议室；
5、评审费用：供应商承担其响应文件编制与递交所涉及的一切费用。任何情况下采购人对上述费用均不承担；
6、资格审核方式：提交响应文件递交截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或撤回。评审小组以最后一次提交的响应文件作为评审依据。
五、联系方式
采 购 人：河南龙宇能源股份有限公司永城市车集煤矿

地    址：河南省永城市高庄镇车集煤矿

联 系 人：尹女士

电    话：0370-5192719

电子邮件：jinhaibo112637@qq.com

监督部门：河南龙宇能源股份有限公司永城市车集煤矿监督组。

第二章 响应须知前附表
	序号
	项  目 名 称
	编 列 内 容

	1
	采购人
	采购人：河南龙宇能源股份有限公司永城市车集煤矿 
地  址：河南省永城市高庄镇车集煤矿 
联系人：靳先生、尹女士
电  话：0370-5192719 

	2
	采购项目名称
	车集煤矿视频监控平台双机热备升级改造

	3
	采购项目地点
	河南省永城市高庄镇车集煤矿

	4
	采购资金来源
	自筹资金100%

	5
	资金落实情况
	已落实

	6
	采购范围
	对矿井工业视频监控平台实施服务器双机热备改造，配套部署自动切换控制程序、视频录像同步机制，两台主备服务器同步运行监控管理、图像解码、录像存储、设备接入、平台上传等全部业务。正常工况下主机承载全系统业务，备机实时同步配置、录像、设备数据；主机故障、宕机、断网时，系统自动切换至备机持续运行，前端摄像头、井下分站、调度大屏、上级监管平台画面不中断、录像不丢失，实现视频监控 7×24 小时不间断稳定运行。

	7
	工期或服务期限
	5天

	8
	供应商资格条件
	见第一章“询比价采购公告”

	9
	构成响应文件材料
	响应文件由商务响应及技术响应部分组成，商务响应及技术响应部分胶装成册，封面加盖供应商单位公章。
9.1商务响应部分按照以下次序编制：
（1）报价单，分别加盖公章，另外报价单中的报价人要手写签名；

（2）供应商简介；

（3）廉政承诺书；

（4）响应函；

（5）法人授权书及受委托人身份证复印件（盖章）；

（6）供应商营业执照、组织机构代码证、税务登记证复印件；

（7）资质登记证书复印件，加盖公章；

（8）信用情况截图，加盖单位公章。
（9）单位开户许可证。

9.2技术响应部分格式自拟。

	10
	谈判否决项
	供应商不得具有下列情形之一：

（1）与采购人存在利害关系，可能影响谈判公正性的法人、其他组织或者个人的；

（2）法定代表人或单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一标段投标的；

（3）被责令停产停业的；

（4）财产被接管或冻结的；

（5）在投标截止日前三年内发生因供应商原因造成的重大安全生产事故或重大质量事故。

	11
	谈判响应文件递交截止时间
	见第一章“询比价采购公告”

	12
	响应文件有效期
	自投标截止之日起90日历天

	13
	报价方式
	■固定总价       □固定单价          □其他：

	14
	签字或盖章要求
	响应文件要求盖章的应加盖供应商公章，要求签署姓名的应由供应商的法定代表人或其委托代理人亲笔签署姓名。

	15
	响应文件份数
	壹份。

	16
	响应文件要求
	报名时，按第9款要求扫描至同一个PDF文件，上传至中原云商网。

	17
	递交响应文件地点
	河南省永城市车集煤矿第六会议室

	18
	是否退还投标文件
	□是              ■否

	19
	谈判时间和地点
	谈判时间：同谈判响应文件递交截止时间
谈判地点:同递交响应文件地点

	20
	谈判小组组建
	谈判小组由技术经济专家组成，专家从车集煤矿评委库中随机抽取。

	21
	是否授权谈判小组确定中标人
	否，推荐的中标候选人数：1-2人

	22
	需要补充的其他内容：
22.1、解释权：构成本采购文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除采购文件中有特别规定外，仅适用于采购阶段的规定，按采购公告、供应商须知、评标办法、采购文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。
22.2、供应商代表出席开标会：采购人邀请所有供应商的法定代表人或其委托代理人参加开标会。供应商的法定代表人或其委托代理人应当按时参加开标会，并在递交响应文件时，向采购人提交法定代表人身份证明文件或法定代表人授权委托书，出示本人身份证，以证明其出席。 否则，视为对谈判无异议。


第三章 评审方法及谈判

一、谈判小组组建及评审方法
1.谈判组织：谈判小组由技术经济专家组成，从车集煤矿评委库中随机抽取。

2.本项目采用最低价中标法。 

二、谈判过程
1.开始

按照“询比价采购公告”规定的时间和地点组织谈判。 

2.谈判程序

2.1谈判资格审核：

1)
谈判小组根据响应供应商提交的响应文件进行评审。
	评审类型
	评审因素
	评审标准

	形式评审标准
	响应人名称
	与法人证书一致

	
	响应文件签字盖章
	有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人手写签字并加盖单位公章。由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书。

	资格评审标准
	资格要求
	响应第一章“询比价采购公告”资格要求

	响应性评审标准
	响应报价
	增值税税金计算方法：按照国家规定
报总价，含税；

	
	付款方式
	响应第一章“询比价采购公告”要求。

	
	工期
	响应第一章“询比价采购公告”工期要求

	
	谈判有效期
	响应第二章“响应须知前附表”要求

	
	实施方案及技术、质量标准
	符合第四章“技术要求”中的实质性要求和条件


2)
谈判小组还需对响应人的响应报价进行审核，看其是否有计算或打印上的错误。修正错误的原则如下:

(1)如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，以文字（大写金额）表示的金额为准；

(2)如果总价与单价不一致时，以单价为准，并修正总价。

2.2谈判:谈判小组根据通过资质审核的响应人的响应报价，推荐综合响应程度及最终报价合理符合采购人要求的响应人为成交单位。

2.3谈判文件有实质性变动的，谈判小组以书面形式通知参加谈判的响应人。

2.4谈判结束后，谈判小组根据谈判结果推荐成交响应人，由谈判小组成员在评审报告上签字。

3.响应文件的澄清

为有助于响应文件的审查、评价、比较，谈判小组要求响应人对响应文件内容进行澄清。有关澄清的要求和答复均以书面形式，但响应价格和实质性的内容不得更改。

4.谈判过程的保密性

谈判期间，直到授予成交响应人合同止，凡是与响应文件审查、澄清、评价、比较以及推荐成交单位等方面的情况，均不得向响应人或其他无关的人员透露。

在谈判过程中，响应人如向谈判小组成员施加任何影响，都将会导致其谈判被拒绝。
三、授予合同
1.合同的授予

1.1合同授予前的审查

(1)谈判小组审查综合评价最优的响应人，评价是否有能力履行合同。

(2)谈判小组综合考虑响应人的财务、技术和能力。

(3)如果审查通过，合同授予该受托人；如果审查未通过，继续评价下一个最综合评价最优的响应人，依此类推评价。

2.合同授予标准

合同授予被确定为实质上响应谈判要求并有履行合同能力的综合评价最优的受托人。

3.成交通知书

谈判结束后，根据谈判小组的推荐意见，出具评审报告，经采购人招标领导小组批准同意后，向成交单位发出《成交通知书》。

4.签订合同

成交响应人应在成交通知书发出后30日内按指定地点与采购人签订合同。

如果成交单位没有履行成交的各项承诺，采购人将取消该成交决定，成交单位不得要求采购人退还其谈判保证金。在此情况下，采购人重新采购。

5.否决响应人和重新采购

如谈判小组认为响应人发生下列情形之一的，依据谈判小组评审结论，采购人将宣布本次谈判无效，重新组织采购。
5.1参加报价单位少于三家，或符合报价要求的单位少于三家，竞争性不足的（但采购单位生产经营急需的除外）；

5.2报价单位报价均超出招标人预算的；

5.3报价单位报价均严重偏离正常市场价格的；

5.4因情况发生变化，该采购任务被取消的；

5.5询比价小组否决所有报价的；

5.6询比价小组推荐意见未获得采购单位招议标领导小组批准的；

5.7其他不符合公平、公开、公正原则和有关法律、法规及行业、采购单位规定的。

第四章 采购需求

一、项目内容
（一）项目概况
车集煤矿现有工业视频监控平台采用海康威视综合安防管理平台 V1.7 版，当前为单机独立运行模式，无冗余备份机制。一旦服务器出现网络中断、机房断电、硬件损坏、操作系统崩溃等故障，会直接造成前端摄像头、井下分站、调度大屏、上级监管平台视频画面中断、录像丢失，无法满足安全生产实时监控、事故溯源、应急调度等工作需求。
依据 2025 版《煤矿安全规程》相关硬性规定，矿井视频监控系统需实现 7×24 小时不间断稳定运行。为消除单机运行安全隐患，提升监控平台冗余能力、运行稳定性与数据安全性，本次实施视频监控服务器双机热备一体化改造项目。
（二）建设目标
1、搭建主备双机热备集群，部署 iOMS Ent-HAMANAGER 双机热备管理软件，实现监控全业务自动故障切换；
2、主服务器承载日常全部业务，备机实时同步平台配置、设备信息、视频录像等全部数据；
3、主机发生断网、宕机、硬件故障、系统崩溃等异常时，系统分钟级自动切换至备机，前端画面无中断、录像无丢失；
4、适配现有海康威视综合安防平台，兼容井下、地面全部监控点位，满足上级监管平台上传要求；
5、简化运维管理，实现集群统一监控、一键同步配置、批量升级维护，降低人工运维成本。
（三）技术方案
整体架构设计采用主备双机热备架构，两台服务器部署相同业务组件，包含监控管理、图像解码、录像存储、设备接入、平台上传五大核心业务模块。
1、正常运行模式：主机承担全部业务负载，备机处于同步待机状态，实时同步主机配置文件、设备台账、录像数据流、日志信息；
2、故障切换模式：热备管理软件实时检测主机运行状态，检测到主机失联 / 宕机后，自动在备机拉起全部业务，完成接管；
3、数据同步机制：配套专用视频录像同步程序，保障录像文件、设备参数、用户权限双向实时同步，切换后无数据断层。。
配置同步：设备 IP、通道参数、用户权限、录像计划、大屏解码配置实时双向同步；
录像同步：采用增量实时同步机制，主机产生的视频录像实时传输至备机存储，切换后录像可连续调取；
日志同步：操作日志、设备告警、故障记录同步备份至备机，完整留存安全监管溯源资料。
4、授权与激活
单套授权、单一激活码绑定双服务器硬件指纹，一套软件实现双机热备，无需两套授权，简化审批流程；
激活永久有效，支持后期平台升级、补丁更新同步授权。
5、统一运维管理
双机热备环境中的安装/卸载/升级/回滚、安装/卸载补丁、安装资源包等运维行为只需在运管上操作，通过带入同步至备机，无需人工再在备机上处理一遍，大大降低操作复杂度。软件自带集群监控界面，能够实时监控主备服务器状态，并针对中间件的运行状态、数据同步等指标进行实时展现，能够直观掌握双机热备健康状态。
6、项目实施期间，投标方选派至少有两年工作经验的技术人员到现场进行项目具体实施工作，并对矿方运维人员进行现场培训。
（三）工程地点
车集煤矿调度中心机房。
（四）材料供应
	序号
	名称
	参考规格型号
	单位
	数量
	备注

	1
	双机热备软件
	iOMS Ent-HAMANAGER
	套
	1
	含安装调试


（五）技术标准：
1、遵循标准：系统升级应遵循国家及行业相关的信息技术标准、安全标准和规范。
2、可维护性：系统设计应具有良好的可维护性，便于后续的升级、维护和优化工作。
3、文档化：提供完整的技术文档和用户手册，包括系统操作手册、电脑端和移动端应用手册等。
4、搭建主备双机热备集群，部署 iOMS Ent-HAMANAGER 双机热备管理软件，实现监控全业务自动故障切换；
5、适配现有海康威视综合安防平台，兼容井下、地面全部监控点位，满足上级监管平台上传要求；
6、简化运维管理，实现集群统一监控、一键同步配置、批量升级维护，降低人工运维成本。

（六）验收标准：
由采购人组织有关部门按照国家有关标准的规定及本技术方案要求进行验收，确保系统升级达到预期效果。系统版本、授权服务、扩展功能、数据备份与迁移恢复等达到技术方案要求。
二、对投标单位的资质等级要求
1、具有有效的营业执照。

2、具有履行合同所必需的设备及专业技术能力。

3、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

4、对列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）的“失信被执行人”、“重大税收违法失信主体”与“中国政府采购”网站(www.ccgp.gov.cn)的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商，将拒绝其参加本项目采购活动。【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】。

三、报价方案
该项目投标单位采用报总价的方式。
四、工期要求及违约责任
自合同签订之日起5日历天内完成。
五、其他要求：
1、本项目由中标方提供项目实施全部服务，包含软件安装调试、网络调试、数据对接等服务，确保改造完成后系统实现无缝切换，由系统原厂家提供终身免费技术服务。
2、对于一般性业务故障，投标方在接到通知后4小时内处理完毕，系统崩溃、数据库损坏等故障24小时内处理完毕（其他不可抗力因素除外）。
    六、特殊的付款要求
经甲方相关单位验收合格, 乙方开具全额合规增值税专用发票到甲方财务部门入账，甲方根据资金计划进行付款。

第五章   响应文件格式                                
****************（采购项目名称）
响应文件

供应商名称（公章）：                          

日      期：          年     月     日
（一）采购项目报价单

	                                  日期：   年   月   日

	序号
	项目内容
	报价金额(含税、运费，元)

	1
	
	

	2
	
	　

	3
	
	

	　报价合计金额(元):              元     大写：                           

	产品、技术优势
	必填

	服务承诺
	必填

	预期寿命
	必填
	质保期
	必填

	交货期（工期）
	必填
	质保金
	必填    合同总额的    %　

	发票种类
	□13%专票   □9%专票   □6%专票    □3%专票   □1%专票    □普票

其他        

	付款方式
	我方完全响应买受人分期付款与对等开票的要求，严格按买受人通知及时开具每笔款项发票和财务收据。　

	报价单位
	必填
	报价人
	必填

	联系方式
	必填
	电子邮箱
	必填　

	其它说明
	　


注：明细报价单可附后
附表：项目报价明细

	序号
	项目
	规格型号
	单位
	预估数量
	单价/元
	总价/元
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	总价小写：            元
	总价大写：                 


供应商简介

主要介绍供应商的基本情况，包括承担该项目的人员配置、进度控制措施、工器具等体现供应商实力或能力的内容。
（三）廉政承诺书

我单位完全响应采购单位                                          （项目名称）采购要求，保证遵守国家招标投标有关规定，并郑重作以下廉政承诺: 
1、不向评委和采购单位有关人员赠送礼品、礼金、有价证券、支付凭证或是提供其它不正当利益；
2、不接受评委和采购单位有关人员介绍的与采购项目有关的工程服务等经济活动及要求实施的采购范围以外的项目等；
3、不以不正当方式谋求评委和采购单位有关人员的不正当照顾；
4、不与其他供应商串通投标或以其它不正当方式恶意竞标；
5、不以他人名义投标或以提供虚假材料等不正当方式骗取中标；
6、不利用非正常关系或手段干预招标工作的正常进行；
7、在成交通知之前，不向评委和采购单位有关人员打听评标情况或打招呼谋求照顾；
8、中标后，不将项目转包他人或肢解后分别转包他人。
如违反以上承诺，招标单位有权取消我单位成交资格，由此引起的一切损失由我单位自行承担。同时，我单位保证积极履行廉政共建义务，做好监督，发现评委和采购单位有关人员有不廉洁行为，及时如实向采购单位反映、举报。
响应单位：                          （加盖单位公章）
日期：      年    月    日

（四）询比价采购响应函
致：河南龙宇能源股份有限公司永城市车集煤矿      
我方收到车集煤矿                           （招标项目名称）询比价采购文件，经详细研究，我方决定参加该项目谈判活动，郑重声明以下诸点并负法律责任。
(1)我方授权          (姓名)作为全权代表负责解释响应文件及处理有关事宜。
(2)我方愿按照谈判文件中的条款和要求，提供服务，响应报价为(含税价):            元，大写:                元整。
(3)如果我方成交，我方保证按谈判文件的要求和采购人签订合同，满足项目各项需求。
(4)我方同意按谈判文件中的规定，认定本响应文件的有效期为自开标之日起90日历天。如果成交，有效期延长至合同终止日止，我方承诺在投标有效期内不修改、撤销响应文件。
(5)我方承认报价是成交的重要选择，但不是唯一标准。
(6)我方已经详细审核了全部谈判文件，包括修改、补充的文件(如果有的话)和参考资料，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
(7)在制定和执行正式合同之前，本响应文件连同成交通知书，应构成我们双方之间有约束力的合同。

(8)如果我们成交，我方愿按《中华人民共和国民法典》履行自己的全部责任。

(9)我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在供应商须知规定的任何一种情形。

(10)与本采购有关的一切正式往来通讯请寄：

供应商名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

地址：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

电话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委托代理人姓名、职务：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

邮编：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

供应商：（盖单位公章）             法定代表人或其委托代理人：（签字）

日期：

年

月

日
（五）法定代表人授权委托书
本人             （法人姓名）系                                 （公司名称）的法定代表人，现本人委托             （代理人姓名）为本公司的合法代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

该授权委托书有效时间：    年    月    日-    年    月    日（不得超过一年），超期无效。本授权书于签订之日起生效，特此声明。
代理人无转委托权。

	法定代表人身份证正面
	法定代表人身份证背面

	委托代理人身份证正面
	委托代理人身份证背面


供应商：                          （盖单位公章） 
法人代表人：                       （签字或盖章）

委托代理人：                       （签字或盖章）

日期：      年    月    日

（六）企业营业执照、组织机构代码证、税务登记证

若（六）企业营业执照、组织机构代码证、税务登记证三证分开办理的，按顺序将带单位公章的复印件依次编号排序；若企业营业执照、组织机构代码证、税务登记证三证合一，仅需附一份合一证件。
单位开户许可证明资料。
（七）资质证书信息
资质证书：主要附响应须知前附表中8款要求的资质登记证书复印件，加盖公章。若要求有多个资质，必须分别编号附置。

（八）类似项目业绩
主要附：自2021年1月1日以来，近3年类似项目业绩，至少一份。合同扫描件须清晰且含合同章及价格页，遮挡价格者无效。

（九）信用信息
信用信息：主要附响应须知前附表中9.4条要求的法人及其他组织信用信息概述报告及失信被执行人查询截图等。
（十）技术标书部分
主要内容包含但不局限于：与技术方案、初步设计、技术协议等有关的文件、法律规范、图纸等。
[image: image1]
82
[image: image2.wmf]                                             


_1234567890.unknown

