赵固一矿供水系统配件技术要求

一、概述
赵固一矿变频恒压无塔自动供水设备结合利用现有的矿井水400m³回水储存池组成余热利用回水再利用机站，为各改造区域和宿舍楼卫生间用水实现稳定可靠的无塔恒压自动供水功能。

二、供货范围

购买无负压供水设备配件，后附配件明细。

三、无负压供水设备技术参数

清水池无塔供水系统LZWG330-0.30-15/3
厂家：上海灵泽泵业集团有限公司
四、服务、验收及质保要求

1.产品在使用过程中出现紧急情况时，出卖人接到电话1小时内应提供解决方案，若需到现场的，应在24小时内到达处理。

2.提供该批次产品合格证。

3.因产品质量方面发生问题造成损失的，责任由出卖方承担。

4.在合同有效期内采用分批次的形式进行送货、交货，供应商保证在接到矿方送货通知后，于30日内将代储物资运至矿方指定现场并提供产品合格证等相关资料，对矿方安全生产或抢险救灾所需的急用物资应保证在接通知后双方协商，以最短时间到货，确保使用。

5.配件到货后应按照国家及行业标准提供试验报告，质量技术监督部门出示的检测检验报告，各类产品或附件的合格证等。

6.质保期（正常连续使用时间，期间发生质量问题，修复或更换后重新计算）：≥一年，产品发生质量方面问题时，责任由出卖方承担。

7.供应商所提供的配件必须满足现场使用要求。为确保配件能满足赵固一矿要求，可提前与矿方联系确认。

五、付款方式

无预付款，按月结算，分期支付，质保金10%。

交货地点

河南省新乡市辉县冀屯乡文庄村南赵固一矿，供应商负责到货前的运输并承担相关费用，现场卸货由供货单位负责。

七、其他

1.供货车辆排放标准必须是国六及以上或者新能源车辆，其他车辆不予进矿，否则造成后果(包括对矿方影响后果)均有供货单位负责。

2.未尽事宜，协商解决。

附：配件清单

	序号
	名称
	规格型号
	计量单位
	数量

	1
	电机软启动器
	CHRHR-030Z  AC:380V  60A
	件
	1

	2
	小型继电器
	HH54P-MY4  AC:240V  3A  DC:28V 14脚
	件
	10

	3
	小型继电器
	HH54P-MY4N  AC:250V  3A  DC:30V 14脚
	件
	10

	4
	小型继电器
	MY2N-J   AC:240V  5A  DC:28V 8脚
	件
	10

	5
	辅助触头组件
	F4-11  AC:380V 0.95A  DC:220V 0.15A
	件
	10

	6
	辅助触头组件
	F4-22  AC:380VA  DC:33W
	件
	10

	7
	ABB变频器
	ACS510-01-031A-4  U1  3-380V  12N  31A       PN  15kW
	件
	1

	8
	热过载继电器
	JR36   Ue:380V Ie:0.47A
	件
	10

	9
	控制继电器
	NXC-65  AC-3:220/380/660V 38/38/22A
	件
	4

	10
	控制继电器
	NXC-38  AC-3:220/380/660V 65/65/42A
	件
	4

	11
	智能水泵控制器
	AK500-S2LP/BA V1.01  146*84mm
	件
	1



