[image: image1.jpg]FNE)

sal B BEEE

HENAN ENERGY





鹤壁中泰矿业有限公司
数据中心及工业网络安全建设

技

术

规

格

书

签批：

审核：

编制：
1、 项目简介及使用地点

1.1、项目背景

参照等级保护2.0的技术要求，根据根据《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》(GB/T22239-2019)《关于印发河南能源集团 2024年数智赋能工作要点的通知》(豫能办〔2024]49号)、《关于印发鹤煤公司 2024 年数智赋能工作要点的通知》(鹤煤〔2024〕44号)等文件要求。等有关规定，落实河南能源关于“建立完善信息网络安全体系“相关要求，实现“统筹规划、统一标准、分级管理”，采用的网络安全加固方案符合集团网络安全建设标准和要求，实现联防联控，快速发现威胁，快速上报处置。同时要求“加强工业控制系统信息安全建设，各单位要明确工控安全管理责任人，落实工控安全责任制，采取工控安全防护措施”，确保“其中已完成智能煤矿、智能工厂建设的单位要率先完善工控系统安全防护措施”。

基于相关的安全规定及建设要求，结合中泰公司网络和应用系统情况及信息化建设需求，本着切合实际、保护投资、着眼未来的原则，提出本技术规格。

1.2、使用地点

鹤壁中泰矿业有限公司

1.3、建设目标

根据网络安全法、等保2.0及河南能源集团相关建设要求，遵循“主动防御、综合防范、强化管理、安全第一”的原则，以保障关键信息系统持续、稳定、健壮运行为目标。对内网建设和管理实行“统筹规划、统一标准、分级管理”，通过加固网络安全建设，构建完善的信息安全保障框架，包括防护、检测、处置、恢复的安全能力建设，建设“以风险管理为基础的安全技术支撑体系、安全运营管理体系”，为公司提供全面的信息安全保障和安全运营支撑，从被动防御阶段转变到情报驱动的主动防御阶段。具体实施目标包括：

1、首先，实现全网基础防护：通过对现有网络分区分域，并在各区域根据功能特性不同，部署边界安全防护设备。保障网络具备初步的网络防护能力。建设主动、全面、高效的技术防御、检测、响应闭环体系，将面临的各种风险控制在可以接受的范围之内

2、全面提升网络防护水平： 实施全面的网络漏洞扫描和修复，确保系统安全漏洞得到及时处理。部署高效的入侵检测与防御系统，及时发现并应对潜在的攻击行为。 建立强化的身份认证和访问控制机制，确保合法用户才能访问敏感信息。
3、确保工业网络的可用性和稳定性：针对工业控制系统，制定适用的网络隔离策略，防止攻击蔓延。部署网络流量监控系统，及时识别异常流量和网络活动，降低网络故障风险。制定灾难恢复计划，确保在网络攻击或故障发生时，能够迅速、有效地恢复业务。

4、强化对工控设备和终端的防护：对工控设备进行全面的安全评估，采取必要的措施加固设备安全性。在关键终端上部署有效的安全防护工具，防范恶意软件和攻击行为。加强对网络安全的理解和防范能力。

5、强化数据保护和隐私保障： 加密重要的业务数据，确保数据在传输和存储过程中的安全性。 制定合规的隐私政策，保护敏感信息的隐私。 定期进行数据备份，以应对可能发生的数据丢失或损坏情况。

6、提高IT基础设施的整体效能：通过集成计算、存储和网络功能，提高整个基础设施的效能和协同作用。优化资源利用率，降低数据中心的总体运营成本。实现一体化的管理界面，简化超融合基础设施的配置、监控和维护。 减少手动操作，提高自动化程度，降低人为错误的发生概率。 提供灵活的资源分配和配置，以便根据业务需求快速调整计算和存储资源。 实现无缝的水平扩展，确保基础设施能够适应业务增长和变化。 通过集成优化的硬件和软件协同工作，提高计算和存储性能。 减少系统响应时间，提高对业务需求的快速响应能力。
2、 设计依据及资质

2.1、设计依据

《中华人民共和国网络安全法》；

《信息安全等级保护备案实施细则》（公信安[2007]1360号）；

《公安机关信息安全等级保护检查工作规范》（公信安[2008]736号）；

《关于开展信息安全等级保护安全建设整改工作的指导意见》（公信安[2009]1429号）；

《工业控制系统信息安全防护能力评估工作管理办法》（工信部信软[2017]188号）；

《工业控制系统信息安全行动计划（2018-2020）》（工信部信软[2017]316号）等。

GB/T 25058-2010《信息安全技术 信息系统安全等级保护实施指南》；

GB/T 22239-2019《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》；

GB/T 25070-2019《信息技术安全 网络安全等级保护安全设计技术要求》；

GB/T 36958-2018《信息安全技术 网络安全等级保护安全管理中心技术要求》；

GB/T 36643-2018《信息安全技术 网络安全威胁信息格式规范》；

GB/T 20984-2007《信息安全技术 信息安全风险评估规范》；

GB/T 30976.1-2014《工业控制系统信息安全 第1部分：评估规范》；

GB/T 30976.2-2014《工业控制系统信息安全 第2部分：验收规范》；

GB/T 26333-2010《工业控制网络安全风险评估规范》；

GB/T 33009.1~4-2016《工业自动化和控制系统网络安全 集散控制系统（DCS）》；

GB/T 33008.1~4-2016《工业自动化和控制系统网络安全 可编程序控制器（PLC）》；

GB/T 32919-2016《信息安全技术 工业控制系统安全控制应用指南》；

GB/T 36323-2018《信息安全技术 工业控制系统安全管理基本要求》；

GB/T 36324-2018《信息安全技术 工业控制系统信息安全分级规范》；

GB/T 36466-2018《信息安全技术 工业控制系统风险评估实施指南》；

GB/T 36470-2018《信息安全技术 工业控制系统现场测控设备通用安全功能要求》。

《河南能源化工集团网络信息安全建设规范（试行）》

其它按国家、河南省、河南能源化工业集团有限公司的有关规范或行业标准设计。

2.2、总体要求

1、承包方必须有能力独立自主地完成系统建设工程总体方案设计、设备配置与选型、工程实施、工程后期的运行保障和技术培训等。

2、中标方应提供现场培训，培训内容包括设备或产品的安装、调试、使用和一般的维修、维护、保养等。
3、投标方提供的设备必须是全新、符合招标文件规定技术参数、具有中国有关部门注册、检验或商检及生产厂家质量合格证明的设备和产品；投标方必须有长期优惠供应扩容升级、备品备件的能力。

4、要求本项目投标方在标书中列出详细系统实施计划，并安排经验丰富，具有大型项目实施经验的项目经理担任本次项目的实施经理。
5、设备保修、保养和维护：中标方对所提供的设备保修期限应在标书中明确提出，若在保修期内出现任何质量问题，中标方以原装设备（或部件）免费更换；设备发生故障应及时予以响应并给予最佳技术支持。

6、交货时间：要求中标方在合同签订后45天内完成设备的供货、安装、调试，以及测试工作， 使系统具备试运行条件并投入试运行。通过3个月的试运行，无异常情况并经验收合格后，系统方可交付使用。

2.3、项目建设要求

1、施工：此次所招标设备的安装、调试，以及网络改造等工作由中标方统一负责完成，并按照招标方的要求实施。本项目为“交钥匙”工程，涉及到项目建设所需的所有设备、线缆、辅材、工具、施工车辆和人员食宿等，中标方应充分计算在项目成本里，不得因合同中没有列出而拒绝提供。 

2、培训：中标方应根据招标方需要对相关专业人员提供免费专业技术培训，培训地点包括现场和厂家专业培训机构；培训内容包括网络安全基础理论、等保2.0相关知识、工控安全理论以及设备或产品的安装、调试、使用等。

3、验收：本项目完工时由双方验收小组及其指定代理人在指定地点统一验收， 设备和产品验收按相关的国家标准及行业标准执行。 

4、供货：

（1）、要求中标方在合同签订后45天内完成设备的供货、安装、调试，以及测试工作，使系统具备试运行条件并投入试运行。通过3个月的试运行，无异常情况并经验收合格后，系统方可交付使用。

（2）、要求本项目投标方在标书中列出详细系统实施计划，并安排经验丰富，具有大型项目实施经验的项目经理担任本次项目的实施经理。 

（3）交货及安装地点：鹤壁中泰矿业有限公司。

★完成鹤壁中泰矿业有限公司信息系统安全等级保护测评工作，提交信息系统的网络安全等级保护测评报告，协助完成在公安部门的等级保护备案工作，取得备案证明，依据测评报告提供整改建议方案，并协助完成整改工作。

3、 货物名称及供货范围

	序号
	设备名称
	功能、参数
	单位
	数量
	备注

	1
	数据中心防火墙系统
	网络层吞吐量≥20G，应用层吞吐量≥9G，防病毒吞吐量≥1.5G，IPS吞吐量≥1.3G，全威胁吞吐量≥1G，并发连接数≥200万，HTTP新建连接数≥9万。

规格：1U，内存大小≥8G，硬盘容量≥128G SSD，电源：单电源，接口≥8千兆电口+2万兆光口SFP+；

需含：三年硬件质保和软件升级
	台
	1
	

	2
	安全隔离与信息交换系统
	吞吐量≥300Mbps，并发连接数：≥10W。

接口≥6电，内存≥16GB，硬盘≥960G SSD；

电源：冗余 

需含：三年硬件质保和软件升级
	台
	1
	

	3
	漏洞扫描系统
	    系统漏扫授权IP数≥100，WEB漏扫授权URL数≥20；主机漏扫最大并发IP数≥150，WEB漏扫最大并发URL数≥5。内存大小≥8G，硬盘容量≥128GB SSD+ 2TB SATA，接口≥6千兆电口+2千兆光口SFP；

需含：三年硬件质保和软件升级
	台
	1
	

	4
	堡垒机系统
	默认包含运维授权数≥50，最大可扩展资产数≥150，图形运维最大并发数≥100，字符运维最大并发数≥200。内存大小≥8G，硬盘容量≥2T SATA，接口≥6千兆电口；

需含：三年硬件质保和软件升级
	台
	1
	

	5
	日志审计系统
	主机审计许可证书数量≥50，可用存储量≥2TB（RAID1 模式），平均每秒处理日志数（eps）最大性能≥2500。内存大小≥16G，硬盘容量≥128G minisata+2T SATA*2，接口≥6千兆电口+2万兆光口SFP+；

需含：三年硬件质保和软件升级
	台
	1
	

	6
	数据库审计系统
	   最大硬件吞吐量≥2Gbps，最大纯数据库流量≥400Mb/s，数据库实例个数≥30个，SQL处理性能≥30000条SQL/s，日志检索性能≥500000条/秒。内存大小≥8G，硬盘容量≥2T SATA，接口≥6千兆电口+2万兆光口SFP+；

需含：三年硬件质保和软件升级
	台
	1
	

	7
	终端安全管理系统
	对现在的终端安全管理系统进行扩容，要求扩容PC端杀毒授权≥150套、服务器端杀毒授权≥50套；

需含：三年PC端、服务器端软件升级
	套
	1
	

	8
	超融合一体机
	单主机：CPU≥2颗intel(R) Xeon(R) Gold 5318Y CPU@2.10GHZ（24C），内存≥12*32GB DDR4 3200，系统盘≥2*240GB SATA SSD，固态硬盘-1.92T-SSD（读密集型）≥2个，机械硬盘6T≥6个，标配盘位数≥12；电源：冗余电源，接口≥4千兆电口+2万兆光口。

每台服务器配置至少2颗CPU的计算虚拟化、存储虚拟化和网络虚拟化软件授权。

需含：三年硬件质保和软件升级
	台
	4
	

	9
	服务器区业务交换机
	10/100/1000BASE-T以太网端口≥24个,万兆SFP+≥4个,12GE堆叠口≥2个,交流供电，包转发率≥144/171Mpps 交换容量≥520 Gbps/5.2Tbps；

需含：一年软硬件质保
	台
	3
	

	10
	服务器区存储交换机
	千兆SFP≥24个，万兆SFP+≥28个,交流供电，交换容量≥2.56Tbps/23.04Tbps，包转发率≥456Mpps；

需含：一年软硬件质保
	台
	3
	

	11
	工控防火墙
	千兆电口≥6个,光口≥4个，电源：双电源,扩展槽位≥2个,万兆型号，防火墙吞吐量≥16G，并发连接≥300万；

需含：三年软硬件质保
	台
	1
	

	12
	工控安全检测审计平台
	千兆电口≥6个，SFP插槽≥4个,电源：冗余电源,扩展槽位≥2个,整机吞吐≥12Gbps；最大并发连接≥120万；

需含：三年软硬件质保
	台
	1
	

	13
	统一管理平台
	系统需支持通过仪表盘、柱状图和饼图等多种可视化形式展示全网的整体安全情况，主要包括设备类型分布、设备性能监测、设备在线概况、事件类型分布、事件类型趋势、实时事件展示等可视化模块，动态提醒当前网络最新的安全威胁；系统需提供全方位的日志信息管理功能。通过syslog、snmp、webservice等多种数据采集方式，对工控安全设备上传的事件类日志信息、网络设备上传的接口类日志信息、主机设备上传的运行类日志信息、业务系统上传的操作类日志信息、安全设备配置策略信息进行统一的分类存储和分析展示，日志源License。1个License支持5个日志源。
	台
	1
	

	14
	工控主机卫士
	单机版（windows），需支持邮件交付，包含安全首页，白名单管理，设备管理，应用防护，主机加固，安全审计等功能，授权≥60个
	套
	1
	

	15
	管理控制机
	CPU11代I7/内存16G/256G SSD+2T硬盘/38寸显示器（不低于此配置）联想等国产品牌
	1
	台
	

	16
	移动工程师站
	AMD Ryzen 7 7840H/32GB/512G+1T SSD/RTX™ 40·60（不低于此配置）联想等国产品牌
	1
	台
	

	17
	KVM切换器
	16端口
	1
	台
	

	18
	空调
	大3P，格力、美的等品牌
	1
	台
	

	19
	等保测评证明
	网络安全等级测评报告和信息系统等级备案证明
	1
	份
	


4、 主要设备配置及参数

4.1、数据中心防火墙系统
1. 专业防火墙设备，产品采用自主知识产权的专用操作系统，应用多核并行处理技术保障产品处理性能，需提供官方检测机构出具关于“多核并行安全操作系统”的证书。

2. 内存≥8G，硬盘≥128G SSD，接口不小于8千兆电口和2万兆光口SFP+。
3. 网络层吞吐量≥20G，应用层吞吐量≥9G，并发连接数≥200万，HTTP新建连接数≥9万，IPSec VPN 最大接入数≥1000，IPSec  VPN吞吐量≥700M。 

4. 为保证适应复杂的网络环境，需支持路由，网桥，单臂，旁路，虚拟网线等混合部署方式；支持802.1Q VLAN Trunk、access接口；支持链路聚合功能，支持端口联动功能，具备链路故障检测功能，通过ARP、DNS、PING协议等方式检测目标主机的可达性。电源：配置双电源模块，并可自动切换。
5. 支持IPV6环境部署，包括接口/区域配置、路由配置、安全策略配置等功能，支持协议一致性、支持IPV6的地址转换、双栈的过渡技术。

6. DDos攻击防护：支持Land、Smurf、Fraggle、WinNuke、Ping of Death、Tear Drop、IP Spoofing攻击防护、支持SYN Flood、ICMP Flood、UDP Flood、DNS Flood、ARP Flood攻击防护，支持IP地址扫描，端口扫描防护，持内网访问控制，配置内网区域只允许指定的IP地址或IP范围对外进行访问，防止内部伪造源IP对外DoS攻击的情况。

7. 产品支持对不少于9000种应用的识别和控制，应用类型包括游戏、购物、图书百科、工作招聘、P2P下载、聊天工具、旅游出行、股票软件等类型应用进行检测与控制。（需提供产品功能截图证明和具备CMA/CNAS标识的第三方检测报告）

8. 流量过滤与风险识别：可识别内网服务器与开放端口，自动发现资产脆弱性，支持对多种文件类型的病毒包括邮件协议、HTTP 协议病毒和FTP协议病毒的查杀，对防护区域内终端已被种植了远控木马或者病毒等恶意软件进行检测，对检测到的恶意软件行为进行分析，展示外部命令控制服务器的交互行为。

9. 防病毒：产品支持对压缩病毒文件进行检测和拦截，压缩层数支持15层及以上。（需提供产品功能截图证明）

10. 防勒索：产品支持勒索病毒检测与防御功能，需提供产品功能截图证明。（需提供产品功能截图证明并提供官方检测机构出具关于“勒索病毒”的证书或检测报告证明功能有效性）。

11. 入侵防御：设备具备独立的入侵防护漏洞规则特征库，特征总数在13000条以上，支持对服务器、客户端、口令暴力破解、恶意软件等漏洞攻击防护，支持对常见应用服务（HTTP、FTP、SSH、SMTP、IMAP）和数据库软件（MySQL、Oracle、MSSQL）的口令暴力破解防护功能，以及具备防护常见网络协议和数据库的弱密码扫描功能（提供功能截图或相关证明材料）

12. 产品支持与终端安全管理系统联动管理，在防火墙产品完成终端安全策略设置和内网终端安全软件的统一管理，支持检测到某主机有僵木蠕毒的C2通信时，手动或自动化将恶意域名信息下发到终端安全软件做C2通信的封锁遏制，支持管理员下发一键隔离指令，对终端恶意文件进行隔离。（需提供产品功能截图证明）

13. 产品支持用户账号全生命周期保护功能，包括用户账号多余入口检测、用户账号弱口令检测、用户账号暴力破解检测、失陷账号检测，防止因账号被暴力破解导致的非法提权情况发生。
14. (要求所投防火墙产品可以和鹤煤集团态势感知系统对接，防火墙系统应能将自身分析的结果上传至鹤煤集团态势感知作为流量探针使用，集团态势感知系统可联动防火墙做联动封锁。

15. 支持自动生成综合安全风险报表，报表内容体现被保护对象的整体安全等级，发现漏洞情况以及遭受到攻击的统计，具备有效攻击行为次数统计和攻击举证。

4.2、安全隔离与信息交换系统
1. 吞吐量≥300Mbps，并发连接数≥10W。

2. 配置千兆电口≥6个，内存≥16G，硬盘≥960G SSD，配置冗余双电源
3. 设备内外端之间不允许有任何TCP/IP等网络协议，在采用专用隔离卡的基础上，使用API进行原始数据交换，支持各类上层应用的数据摆渡。

4. 支持HTTP/HTTPS等Web传输协议同时支持WebService传输协议。

5. 支持HTTP应用改写功能，适应各种不同Web应用场景。

6. 支持单通道同时容纳多个Web应用的能力。

7. 支持基于TCP、UDP协议的非标准应用协议以及IP、SMTP、POP3、MULTICAST、网络协议等。

8. 支持基于FTP、NFS、SFTP、Samba等方式的文件同步。 

9. 支持Oracle、SQLServer、DB2、MySql及国产达梦、人大金仓等主流同构异构数据库同步功能，并且支持基于向导式的数据库同步任务配置。（提供相关截图并加盖厂商公章）

10. 支持对客户端IP、端口、访问时间、命令的检查过滤功能。

11. 不间断运行时间不小于50000小时。（提供MTBF证明文件并加盖厂商公章）

4.3、漏洞扫描系统

1. 系统漏扫授权IP数≥100，内存≥8G，配置硬盘容量不少于2TB SATA，接口不小于6千兆电口和2千兆光口SFP。

2. 采用有自主知识产权的安全操作系统，采用B/S设计架构，并采用SSL加密通信方式，无须安装客户端，用户可通过浏览器远程方便的对产品进行管理。

3. 支持全局风险统计功能，通过扇形图、条状图、标签、表格等形式直观展示资产风险分布、漏洞风险等级分布、紧急漏洞、风险资产清单等信息，并可查看详情。（提供截图并盖章）。

4. 支持从“严重”、“高危”、“中危”、“低危”四个安全级别展示资产的风险分布情况。

5. 支持从紧急漏洞的视角展示主机风险，清晰呈现已发生和未发生的紧急漏洞类型，支持以报表形式展示紧急漏洞的风险等级、影响资产数、漏洞数量、最近发现时间，可关联漏洞详情。

6. 支持全面扫描、资产发现、系统漏洞扫描、弱口令扫描、WEB漏洞扫描、基线配置核查六种任务类型，其中全面扫描支持系统漏洞扫描、WEB漏洞扫描、弱口令扫描同时执行。（提供截图并盖章）。

7. 支持检测的漏洞数大于230000条，兼容CVE、CNNVD、CNVD、Bugtraq等主流标准。

8. 支持国产数据库的漏洞扫描，包括达梦、人大金仓、南大通用等。

9. 支持行业通用标准OWASP，支持通用WEB漏洞检测，如：SQL注入、XSS、目录遍历、本地/远程文件包含漏洞、安全配置错误、命令执行、敏感信息泄露等。

10. 支持对多种服务协议的弱口令猜解，包括FTP、IMAP、Microsoft SQL、MySQL、PcAnywhere、POP3、SMB、Telnet、VNC、SSH、RDP、ORACLE、Rsync、SMTP、VMware等。

11. 支持对Oracel、MySQL、DB2、SQL Server、MySQL等数据库按照等保二级、等保三级要求实施基线配置核查。（提供截图并盖章）。

12. 支持等保资产登记功能，包括但不限于物理机房、网络设备、安全设备、服务器或存储设备、终端、系统管理软件或平台、业务应用系统或平台、关键数据类型、大数据数据类别、安全相关人员、管理文档、安全服务等12类资产进行资产登记。

4.4、堡垒机系统
1. 配置运维授权数≥50，内存≥8G，硬盘容量≥2T SATA，接口不小于6千兆电口。
2. 支持通过动作流配置提供广泛的应用接入支持，无论被接入的资源如何设计登录动作，通过动作流配置都可以实现单点登陆和审计接入。

3. 用户登陆认证方式支持静态口令认证、手机动态口令认证、Usbkey（数字证书）认证、短信认证（移动云mas)、AD域/LADP认证、Radius认证等认证方式；并支持各种认证方式和静态口令组合认证（提供截图）。

4. 支持从windows AD域抽取用户账号作为主账号，支持一次性抽取和周期性抽取两种方式。

5. 支持Windows AD域账号与堡垒主机账号周期比对，自动或手动删除或锁定失效的域账号（提供截图）。

6. 支持运维水印、录像水印、监控水印开启。

7. 支持在授权基础上自定义访问审批流程，可设置一级或多级审批人，每级审批可指定通过投票数，需逐级审批通过才可最终发起运维操作（提供截图）。

8. 支持自定义紧急运维流程开启或关闭，紧急运维开启时，运维人员可通过紧急运维流程直接访问目标设备，系统记录为紧急运维工单，审批人员可在事后查看或审批（提供截图）。

9. 支持定期变更目标设备真实口令，支持自定义口令变更周期和口令强度。口令变更方式至少支持手动指定固定口令、通过密码表生成口令、依照设备挂载的口令策略生成随机口令、依照密码策略生成同一口令等方式（提供截图）。

10. 支持密码文件备份功能，密码文件需密文保存，密码包及解密密钥分别发送给不同管理员保存，并使用专用的解密器才可打开。

11. 支持SQL语句阻断，对select、delete、drop等SQL语句执行进行阻断。

12. 支持B/S资源防跳转功能，运维人员仅能访问授权的B/S资源。

13. 图形资源访问时，支持键盘、剪切板、窗口标题、文件传输记录，并且对图形资源的审计回放时，可以从某个键盘、剪切板、窗口标题、文件传输记录的指定位置开始回放（提供产品截图并加盖厂商公章）。

14. 支持从WEB页面设置多端口绑定，防止单网卡或单网线故障发生。

4.5、日志审计系统
1. 配置主机审计许可证书数量≥50，可用存储量≥2TB（RAID1 模式），平均每秒处理日志数（eps）最大性能≥2500。 

2. 内存≥16G，硬盘容量≥2T SATA*2，接口不小于6千兆电口、2万兆光口SFP+。
3. 支持各类设备的日志采集要求，主要包括：安全设备：国内主流防火墙； 操作系统：Linux、Windows、Windows Server、Unix等操作系统；数据库：Oracle、MySQL、SQLServer等；应用系统：如Apache、Tomcat、IIS、Weblogic等；网络设备：主流的路由器、交换机、负载均衡等网络设备等主流网络设备。

4. 支持主动、被动相结合的数据采集方式，支持通过Agent采集日志数据，支持通过syslog、SNMP Trap、JDBC、WMI、webservice、FTP、SFTP、文件\文件夹读取、Kafka等多种方式完成日志收集。
5. 支持通过正则、分隔符、json、xml的可视方式进行自定义规则解析，支持对解析结果字段的新增、合并、映射，以满足除内置解析规则之外未被覆盖的日志类型的解析。

6. 支持对安全事件重新定级，能根据统一的安全策略，按照安全设备识别名、事件类别、事件级别等所有可能的条件及各种条件的组合对事件严重级别进行重定义。

7. 支持对每个日志源设置过滤条件规则，自动过滤无用日志，满足根据实际业务需求减少采集对象发送到核心服务器的安全事件数，减少对网络带宽和数据库存储空间的占用。

8. 支持通配符、范围搜索、字段等多种输入方式、搜索框模糊搜索、指定语段进行语法搜索；可根据时间、严重等级等进行组合查询；可根据具体设备、来源目的所属（可具体到外网、内网资产等）、IP地址、特征ID、URL进行具体条件搜索；支持可设置定时刷新频率，根据刷新时间显示实时接入日志事件。
9. 支持网站攻击、漏洞利用、C&C通信、暴力破解、拒绝服务、主机脆弱性、主机异常、恶意软件、账号异常、权限异常、侦查探测等内置关联分析规则，内置关联分析规则数量达到350条以上，支持自定义关联分析规则。
10. 支持资产全生命周期管理，资产入库审核、资产离线风险识别、资产退库、资产数据更新，责任人管理机制等，支持自定义资产标签、属性。
11. 支持可视化展示，包括数据分布、安全事件趋势图、关联规则告警趋势图、接入设备概况等，可提供设备专项分析场景。如防火墙外部攻击场景分析、VPN账号异常场景分析、Windows服务器主机异常场景分析等，通过设备专项页面对每一台设备安全情况深度专业化分析。

12. 支持等保合规检测，用户可自查设备是否满足等保要求。（需提供截图证明并加盖厂商公章）

13. 支持POC测试工具一键生成数据,验证日志数据采集是否成功，避免设备部署后采集失效但不被发现等风险。（需提供截图证明并加盖厂商公章）

14. 关于人员审计，支持定义部门和人员的对应关系，支持定义人员与账号的对应关系。

4.6、数据库审计系统
1. 最大硬件吞吐量≥2Gbps，数据库流量≥400Mb/s，数据库实例个数≥30个，SQL处理性能≥30000条SQL/s，日志检索性能≥500000条/秒。

2. 配置内存≥8G，硬盘容量≥2T SATA，接口不少于6千兆电口和2万兆光口SFP+。
3. 采用B/S管理方式，无需在被审计系统上安装任何代理；无需单独的数据中心，一台设备完成所有工作；提供图形用户界面，以简单、直观的方式完成策略配置、警报查询、攻击响应、集中管理等各种任务；

4. 支持主流数据库：Oracle（Tdata）、SQL-Server、DB2、MySQL（Tdsql）、Informix、Sybase、Cache、PostgreSQL；国产化数据库：MongDB、K-DB，达梦、人大金仓

5. 支持时间段、源IP、客户端程序、业务系统、数据库用户、数据库名、操作类型、表名、返回行数、影响行数、响应时长、响应码等对数据库日志进行精细检索；

6. 支持吞吐量分析，包括SQL语句吞吐量排行、SQL语句吞吐量趋势、SQL操作类型吞吐量排行、SQL操作类型吞吐量趋势、数据库用户吞吐量排行、数据库用户吞吐量趋势、业务主机吞吐量排行、业务主机吞吐量趋势；

7. 支持精细化日志秒级查询，通过SQL串模式抽取保障磁盘IO的读写性能；分离式存储SQL语句保障数据审计速度快；

8. 支持TB级日志秒级查询、支持指定源IP、时间日期、客户端程序、业务系统、数据库用户、操作类型等精细日志查询、支持操作类型精细化日志查询、支持风险级别排行统计查询、支持数据库条件的统计查询、支持统计趋势查询分析、支持风险级别查询分析、支持通过多SQL语句的统计查询、支持统计分析下钻、支持业务系统元素统计查询；

9. 支持以时间、源IP、客户端程序、业务系统、数据库用户、数据库名、操作类型、表名、返回行数、影响行数、响应时长、响应码、策略、规则、风险级别、SQL模版为条件的数据库风险查询；

10. 提供管理员权限设置和分权管理，提供三权分立功能，系统可以对使用人员的操作进行审计记录，可以由审计员进行查询，具有自身安全审计功能。
4.7、终端安全管理系统
1. (对现有的终端安全管理系统进行扩容，在矿井现有服务器终端的基础上，购买扩容≥150个PC端授权，≥50个服务器端授权。
2. 提供勒索病毒整体防护体系入口，直观展示最近七天勒索病毒防护效果，包括已处置的勒索病毒数量、已阻止的勒索病毒行为次数、已阻止的未知进程操作次数、已阻止的暴力破解攻击次数 。（需提供产品截图证明 ）

3. 支持跳转链接至云端威胁情报中心，针对已发生的威胁提供详细的分析结果，包含威胁分析、网络行为、静态分析、分析环境和影响分析。（需提供产品截图证明并加盖厂商公章 ）

4. 支持对系统账号信息进行梳理，了解账号权限分布概况以及风险账号分布情况，可按照隐藏账号、弱密码账号、可疑root权限账号、长期未使用账号、夜间登录、多IP登录进行账号分类查看，支持统计最近一年未修改密码的账户。

5. 支持客户端的错峰升级，可根据实际情况控制客户端同时升级的最大数量，避免大量终端程序同时更新造成网络拥堵或I/O风暴。

6. 通过智能识别终端环境情况（低配硬件、老旧设备、虚拟化等）和当前终端资源占用，在闲时实时监控和病毒扫描场景，都可智能调整EDR的资源占用（CPU、IO等），为业务让出资源，不卡业务，对业务零摩擦。

7. 支持一键云鉴定服务，提供云端专家+沙箱+多引擎鉴定能力，结合云端威胁情报对已告警的威胁文件再次进行综合研判并给出100%黑白结果，用户可自助对管理平台告警的威胁快速判断是否误报和了解威胁详情。

8. 支持禁止黑客工具启动，包含：冰刃、xuetr、ProcessHacker、PCHunter、火绒剑、Mimikatz的自启动，可以防止黑客攻击。

9. 提供基于可信鉴定方式的进程防护方式，通过人工智能自学习机制，自动建立信任进程名单，阻断非可信进程的运行并提供配置指引，同时支持通过模板和手动的方式添加信任进程。

10. (要求所投产品可以和鹤煤集团态势感知系统对接，终端安全管理系统应能将自身分析的结果上传至鹤煤集团态势感知作为终端探针使用，集团态势感知系统可联动终端安全管理系统做联动查杀。

11. 具备强力专杀云端下发通道，支持在管理端批量下发强力专杀工具到内网各终端快速响应终端威胁。

12. 支持流行Windows高危漏洞的轻补丁免疫防御，支持Windows补丁批量一键修复。

13. 提供国际权威机构AV-Test 2021年出具的测试报告，至少含有两项是满分，提供有效证明材料。

4.8、超融合一体机
1. CPU≥2颗，单颗CPU≥24核心（主频不低于2.1GHz）。
2. 内存≥12*32GB DDR4 3200，系统盘≥2*240GB SATA SSD，标配盘位数≥12，配置不少于2块1.92T SSD固态硬盘，不少于6块6T企业级SATA硬盘；接口不小于4千兆电口和2万兆光口；配置冗余双电源。

3. 配置完整的超融合软件授权，至少包含服务器虚拟化软件、存储虚拟化软件、网络虚拟化授权和管理平台等。
4. 虚拟化软件非OEM或贴牌产品，采用分布式管理架构，去中心化，管理平台不依赖于某一个虚拟机或物理机部署，采用分布式架构保障平台更可靠，虚拟化软件应基于KVM开发，可维护性好，部署时无需绑定安装OpenStack相关组件。

5. 支持硬件健康状态监测，包括CPU、内存、SSD、HDD、网卡、外置存储、RAID卡等健康状况，支持邮件和短信告警

6. 支持UPS QoS（UPS联动），为尽可能保障数据中心断电场景下的业务，可在市电断电时通过UPS临时供应电量，当UPS电量过低时，按照虚拟机优先级先将不重要的虚拟机进行软关机。（需提供产品功能截图，并加盖厂商公章）

7. 为避免主机假死导致系列问题发生，支持识别假死主机并标签化为亚健康主机，通过邮件或短信告警提醒用户进行处理，并限制重要业务在亚健康主机上运行，规避风险。（需提供产品功能截图，并加盖厂商公章）

8. 在管理平台上可以通过拖拽虚拟设备图标和连线就能完成网络拓扑的构建，快速的实现整个业务逻辑，支持对整个平台虚拟设备实现统一的管理，提升运维管理的工作效率。

9. 支持创建分布式虚拟防火墙，可基于虚拟机、虚拟机组、虚拟机标签、IP、IP范围、IP组构建安全防火墙。

10. 支持跳转连通性探测页面，可以设置探测对象信息，包括网口、对象类型、IP地址，可以点击开始探测按钮查看探测页面信息，可以在网络连通性探测页面查看网络探测是否成功。（需提供产品功能截图，并加盖厂商公章）

11. 超融合需提供网络可视化组件，可在图形化界面上观察到所有虚拟机的流量走向与访问关系，包括源IP、目的IP、访问次数、服务类型等。（需提供产品界面截图，并加盖厂商公章）

12. 为保障业务在硬件故障情况下的性能稳定性，需要平台支持数据重建，为避免数据重建过程中IO抢占导致对业务的性能造成影响，同时要求对数据重建速度进行智能限速（需提供产品功能截图，并加盖厂商公章）
13. 采用分布式的软件定义存储架构，在通用x86服务器部署，把所有服务器硬盘组织成一个虚拟存储资源池，提供分布式存储服务，且授权无容量限制。

14. 支持磁盘卡慢处理，针对卡慢磁盘进行自动隔离并重建数据，恢复业务性能，并在界面提示告警信息及磁盘隔离原因。（需提供具有CNAS、CMA资质的第三方测试机构的证明材料，至少包含报告首页，对应功能测试页和报告尾页）
15. 支持聚合副本，开启后将会有1个副本聚合在一台主机，虚拟机会优先在聚合主机运行，实现数据的本地读取，降低网络开销。（需提供产品界面截图，并加盖厂商公章）

16. 提供针对超融合一体机进行统一运维管理平台，并可按业务扩展需要，按需添加超融合一体机进行纳管运维监控，且不限所添加平台的数量。（需提供产品功能截图，并加盖厂商公章）
17. 为方便运维管理员第一时间监控感知风险，提供智能运维管理平台，可通过本地部署的代理组件，对云平台的软硬件指标进行监控、检测和分析，并在智能运维平台输出相应告警信息，且可以及时同步到移动端应用小程序，用户可通过移动端小程序查看业务拨测情况以及用户资源（包括云主机、服务器、资源池）的监控指标信息。（需提供证明材料并加盖厂商公章）
18. (超融合能够提供端口镜像功能，支持设置流量镜像将超融合内部网络流量镜像到鹤煤集团态势感知系统进行流量审计

19. 支持纳管多版本超融合HCI和VMware资源池，应具备大规模资源池的纳管能力，可支持跨地域的多集群管理，多集群的物理节点纳管规模应超过1000台。
4.9、服务器区业务交换机
10/100/1000BASE-T以太网端口≥24个,万兆SFP+≥4个,12GE堆叠口≥2个,交流供电，包转发率≥144/171Mpps 交换容量≥520 Gbps/5.2Tbps

4.10、服务器区存储交换机
千兆SFP≥24个，万兆SFP+≥28个,交流供电，交换容量≥2.56Tbps/23.04Tbps，包转发率≥456Mpps；

4.11、工控防火墙

1. ≥6个千兆电口，≥4个千兆光口，1组bypass，吞吐量≥16G，自带液晶显示屏，并发连接数≥300W，电源：双电源模块；内置硬件、软件Bypass机制，在设备流量异常、突增、异常断电、重启等情况时，可自动切换到Bypass状态，当设备恢复时，可自动切换回工作状态；

2. 支持七元组策略路由，支持基于线路权重进行负载转发；

3. 支持路由模式、透明（网桥）模式、混合模式、旁路模式；旁路部署支持加入多个物理接口；部署模式切换无需重启设备。支持主流100+工业协议应用识别，可实时展示应用流速和统计信息；

4. 支持工业协议白名单模板定制，模板支持但不限于Modbus、OPC、S7、EIP、DNP3、ICE104、Profinet等7类工控协议深度解析。（提供截图证明并加盖厂商公章）

5. 支持防护模式、测试模式、学习模式三种工作模式，防护模式、测试模式下支持一条策略同时配置工控白名单、入侵防御、病毒防护、应用控制、URL过滤等功能；

6. 学习模式支持自定义学习时长、学习条数，学习过程可实时展示学习倒计时、原始报文、分组报文，学习结束支持一键全部生成策略和指定生成策略，同时支持对学习结果进行导出校验。（提供截图证明并加盖厂商公章）

7. 内置智能bypass检测和执行模块，支持bypass 开关、整机平均流量阈值、cpu利用率阈值、内存利用率阈值、bypass 状态持续时间、整机平均数据采样时间配置、bypass 手动切换配置、bypass告警日志配置等安全配置；（提供截图证明并加盖厂商公章）

8. 支持对HTTP/SMTP/POP3/FTP/IM等协议进行病毒防御，支持对双向、下载、上传方向进行防御，支持对发现的病毒采取允许、告警、阻断动作；病毒特征库规模不少于200万；

9. 内置独立的入侵防护特征库，支持不低于12000+入侵防护特征，其中1440条以上预定义工控攻击规则，可针对SCADA、PLC 、DCS等控制系统的拒绝服务攻击、缓冲区溢出攻击等典型漏洞利用攻击行为进行安全防护。支持针对ABB、研华、台达、艾默生、GE、霍尼韦尔、三菱、欧姆龙、罗克韦尔、施耐德、西门子、中控等品牌漏洞的防护。。（提供截图证明并加盖厂商公章）

10. 支持自定义工业协议解码规约，无需二次开发，可自定义工业协议使用的端口号、功能码、地址范围及值级规约。。（提供截图证明并加盖厂商公章）

11. 支持主备、连接保护、负载均衡3种模式，主备模式支持创建抢占配置；支持HA状态实时监控，支持运行配置比较、存盘配置比较。。（提供截图证明并加盖厂商公章）

12. 应具有中国网络安全审查技术与认证中心颁发的《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证证书》；需提供证明材料并加盖厂商公章；

13. 应具有中国网络安全审查技术与认证中心颁发的《IT产品信息安全认证证书》，并获得EAL3增强级别；需提供证明材料并加盖厂商公章；

14. 应具备工业控制系统网络安全应急技术工信部重点实验室颁发的《工控网络安全防护产品认证》与Ipv6 Ready认证；需提供证明材料并加盖厂商公章；

4.12、工控安全监测审计平台

1. 配置≥6个千兆电口和4个千兆接口；冗余双电源；整机最大吞吐率≥12Gbps，最大并发连接数≥120万。
2. 支持旁路与串联方式部署；支持分布式部署，集中策略管理；
3. 与统一管理平台统一品牌，支持统一集中管理，支采用专用管理平台；并可以对CPU、内存、硬盘、温度、电源状态进行监测；
4. 支持对所有网络会话信息的记录，并可通过规则设置进行调整记录信息；
5. 对于在工业控制网络内的应用层通信协议流量采集，对HTTP、FTP、SMTP、POP3、IMAP、MySQL、Oracle、SQLServer、Rlogin、MQTT、TELNET、pSpace等多种网络基础协议的深度解析；支持对Modbus,IEC104,DNP3,S7,Profinet,OPCUA,OPCDA,EthernetIP,IEC61850_MMS,S7PLUS,CoAP,Omron_fins,BACNet,MELSEC,DCP,SV,GOOSE，Hart_IP,EtherCAT等协议的深度解析。（需提供产品功能截图，并加盖厂商公章）；
6. 对非工控协议应能够记录网络连接信息。记录内容包括：时间（开始、结束）、源MAC、源IP地址、源端口、目的MAC、目的IP地址、目的端口、协议、报文数（上行、下行）、字节数（上行、下行）;
7. 支持对MySQL、Oracle、SQLServer、pSpace等主流数据库协议审计，包括用户登陆情况、对表、索引、存储、SQL语句、字段、视图等操作进行审计。（需提供产品功能截图，并加盖厂商公章）；
8. 支持自定义工控协议解析，无需二次开发。包括协议名称、IP层、传输层、 端口、包长、特征字等多个维度。并支持对自定义协议信息识别和审计；
9. 支持正常通信行为建模，支持会话、流量、指令、资产4个维度的自学习功能，通过被动获取网络数据流量，对数据流量进行深度还原，自动形成通信模型，通信模型包括但不限于IP、MAC、端口、协议、功能码、地址范围等；
10. 支持工业协议指令功能码、寄存器值、动态端口、读写操作、畸形/异常报文的识别和控制；
11. 支持防火墙联动阻断功能，可设置防火墙地址、防火墙阻塞时间，能够查看防火墙联动状态。（需提供产品功能截图，并加盖厂商公章）；
12. 支持异常流量检测，支持flood攻击检测、接口流量监测。支持配置异常连接检测周期、接口流量上限及总流量上限。支持配置TCP协议、UDP协议连接频次上下限及互联频次上限。（需提供产品功能截图，并加盖厂商公章）；
13. 产品需具备中国网络安全审查技术与认证中心颁发的《IT产品信息安全认证证书》，提供证明材料，并加盖原厂公章；
14. 产品具备电力工业电力系统自动化设备质量检验测试中心提供的电磁兼容性3级报告，提供证明材料，并加盖原厂公章；

4.13、统一管理平台

15.  可提供服务器配置为：2U，≥6个千兆电口，≥4个万兆光口插槽，冗余电源，内存≥128G，系统盘≥480G SSD*1，数据盘≥4T*2；
16. 支持工控安全设备管理，包括但不限于工控防火墙、工控安全监测审计、工控入侵、工控主机卫士等，提供策略的统一下发、日志的统一收集分析和设备状态信息的统一监控。（提供截图证明，加盖厂商公章）；
17. 支持对资产设备的监测，以图形化的形式展示设备的IP、名称、设备类型、是否在线、CPU内存磁盘情况和流量数据，并支持设备拓扑展示（提供截图证明，加盖厂商公章）；
18. 支持对安全设备进行设备升级、自动发现和日志备份等配置操作功能;
19. 支持对工控防火墙、工控安全监测审计、工控入侵、工控主机卫士设备的网络配置、系统服务、安全策略、升级功能等策略配置（提供截图证明，加盖厂商公章）；
20.  支持自发现在线安全设备，自动生成在设备列表中，显示操作系统类型、设备CPU、内存、硬盘占用率以及设备在线、离线和告警状态；
21. 支持对告警事件，一键加入基线，后续将不再产生同类的告警；
22. 支持备份策略，可一键恢复任意时刻的策略配置。同时支持建立策略基线，对于违反基线的策略配置实时告警（提供截图证明，加盖厂商公章）；
23. 支持远程管理方式，且支持HTTPS；支持本地管理方式；管理平台与被管理设备之间采用私有协议传输；
24. 产品具有计算机软件著作权登记证书。提供相应证明并加盖厂商公章；
25. 产品应具备中国网络安全审查技术与认证中心提供的IT产品信息安全认证证书，提供证明并加盖厂商公章。

4.14、主机卫士

26. 系统兼容性要求：Windows系统至少支持Win2000、Win XP、WinVista、Win7、Win8、Win10、Windows2003 Server、Windows2008 Server、Windows2012 Server等；Linux系统至少支持Centos、Redhat、Ubuntu、Debian、凝思、麒麟、统信等。本次配置windows版本授权60个；
27. 支持客户端自身保护，提供卸载客户端需要密码验证保护，防止恶意停止和卸载客户端（提供截图证明，加盖厂商公章）；
28. 支持程序白名单，支持可执行文件白名单扫描，支持文件白名单扫描速度控制；
29. 白名单支持的可执行文件和脚本文件类型至少12种包括.exe；dll;.ocx;.scr;.sys;.cpl;.ime;.efi;.mui;.tsp;.drv;.bat;.cmd;.js;.vbs;.vbe;.wsf;.wsc;.hta;.pl;.ps1;.py；（提供截图证明并加盖厂商公章）
30. 支持白名单的导入、导出，导出的白名单列表文件可用于白名单的定期备份，白名单列表支持显示文件名、文件路径、哈希值、入库时间等信息，支持自动跟踪程序安装过程，安装生成的可执行文件一键批量加入白名单；
31. 支持保护进程内存空间的完整性，防止缓冲区溢出攻击；支持安全基线当前合规状态的检测展示，支持安全基线的一键批量加固，支持安全基线一键恢复原始配置；
32. 支持对工业主机账户策略加固，包括但不限于密码复杂性配置、账号状态配置、账户锁定配置等；支持对工业主机审核策略加固，包括但不限于登录事件、对象访问、策略更改、特权使用等；支持对工业主机安全选项加固，包括但不限于清除虚拟内存、密码到期提示设置、网络会话保持设备等；（提供截图证明并加盖厂商公章）
33. 支持配置普通U盘和安全U盘的访问策略，策略支持“只读、读写、执行”；
34. 支持运维工单派发，管理中心可针对主机批量下发运维工单，实现主机的快速维护；
35. 支持交互式登录、网络访问、自动播放、默认共享、关机时清空内存页面等安全选项的配置；
36. 支持脱壳进程白名单，可自动将脱壳进程释放的可执行文件加入白名单，确保程序正常运行。（提供截图证明并加盖厂商公章）
37. 支持注册表保护，注册表自身及其父项不允许被重命名，避免注册表保护被绕过；
38. 支持文件保护，文件自身及其父目录不允许被重命名，避免文件保护被绕过；
39. 投标产品具备中国网络安全审查技术与认证中心《IT产品信息安全认证证书》；提供证明并加盖原厂公章；
40. 产品具有计算机软件著作权登记证书。提供相应证明并加盖厂商公章。
4.15、等保测评
项目建成后，由中标方联系具有相关资质的第三方机构出具符合等保2.0标准的网络安全等级测评报告，产生的测评费用由中标方承担。
1、 测评过程文档

项目各阶段的测评过程文档（参照《信息安全技术 网络安全等级保护测评过程指南》）编制。

	项目阶段
	交付成果

	测评准备活动
	项目计划书

被测系统基本情况表

	方案编制活动
	测评指导书

信息系统安全测评方案

	现场测评活动
	测评结果记录

测评中发现的问题汇总

	分析与报告编制活动
	单项测评结果汇总分析

整体测评结果汇总分析

等级测评结论

信息系统安全等级测评报告


2、 具体技术要求

安全技术要求：包括安全物理环境、安全通信网络、安全区域边界、安全计算环境和安全管理中心五个方面的安全控制测评。

安全管理要求：包括安全管理制度、安全管理机构、安全管理人员、安全建设管理和安全运维管理五个方面的安全控制测评。

安全扩展要求：包括云计算安全扩展要求、移动互联安全扩展要求、物联网安全扩展要求、工业控制系统安全扩展要求的安全控制测评。

安全物理环境：针对物理机房提出安全控制要求，主要对象为物理环境、物理设备和物理设施等；涉及的安全控制点包括物理位置选择、物理访问控制、防盗窃和防破坏、防雷击、防火、防水和防潮、防静电、温湿度控制、电力供应和电磁防护。

安全通信网络：针对网络架构和通信传输提出安全控制要求。主要对象为广域网、城域网、局域网的通信传输以及网络架构等；涉及的安全控制点包括网络架构、通信传输和可信验证。

安全区域边界：针对网络边界提出安全控制要求，主要对象为系统边界和区域边界等；涉及的安全控制点包括边界防护、访问控制、入侵防范、恶意代码和垃圾邮件防范、安全审计和可信验证。

安全计算环境：对边界内部提出安全控制要求，主要对象为边界内部的所有对象，包括网络设备、安全设备、服务器设备、终端设备、应用系统、数据对象和其他设备等；涉及的安全控制点包括身份鉴别、访问控制、安全审计、入侵防范、恶意代码防范、可信验证、数据完整性、数据保密性、数据备份恢复、剩余信息保护和个人信息保护。

安全管理中心：针对整个系统提出安全管理方面的技术控制要求，通过技术手段实现集中管理；涉及的安全控制点包括系统管理、审计管理、安全管理和集中管控。

安全管理制度：针对整个管理制度体系提出安全控制要求，涉及的安全控制点包括安全策略、管理制度、制定和发布以及评审和修订。

安全管理机构：针对整个管理组织架构提出安全控制要求，涉及的安全控制点包括岗位设置、人员配备、授权和审批、沟通和合作以及审核和检查。

安全管理人员：针对人员管理提出安全控制要求，涉及的安全控制点包括人员录用、人员离岗、安全意识教育和培训以及外部人员访问管理。

安全建设管理：针对安全建设过程提出安全控制要求，涉及的安全控制点包括定级和备案、安全方案设计、产品采购和使用、自行软件开发、外包软件开发、工程实施、测试验收、系统交付、等级测评和服务供应商管理。

安全运维管理：针对安全运维过程提出安全控制要求，涉及的安全控制点包括环境管理、资产管理、介质管理、设备维护管理、漏洞和风险管理、网络和系统安全管理、恶意代码防范管理、配置管理、密码管理、变更管理、备份与恢复管理、安全事件处置、应急预案管和外包运维管理。
3、 其它
依照《信息安全技术 网络安全等级保护安全设计技术要求》的要求，在系统测评工作的基础上，对信息系统总体信息安全管理和技术方面现状进行全面的分析，制订信息安全等级保护安全建设方案，方案内容包含但不限于：信息安全背景、政策与技术标准依据、当前风险分析、安全需求分析、总体安全策略、安全建设整改技术方案设计、安全建设整改管理体系设计、信息系统安全产品选型及技术指标建议、安全建设整改项目实施计划、项目预算、整改后可能存在的其他问题。
5、 使用环境及范围

1、工作环境温度：0℃-40℃。 

2、工作环境相对湿度: 20%-90%RH(无结霜)。

3、平均无故障工作时间：50000小时。

6、 质量及验收要求

1、在设备的出厂前进行严格的测试、检验，并提供产品的各种资质，如产品合格证等出厂随机资料，以便进行货物验收；

2、设备到货后，双方共同进行设备到货验收。根据合同约定，查验包装、品种、型号、数量，签字确认；

7、 设计、生产、制造、安装、检验检测要求
1、安装指导:产品送至合同中指定的地点经过用户验收合格后，由厂家安排专人对产品进行安装指导以及培训；

2、使用指导：在产品投入运行之前,针对产品的使用方法及注意事项进行指导培训；

3、系统试运转：在试运转期间，设备出现异常时，厂家应立即安排人员进行处理，保证系统的正常运行。
4、供货方信用记录必须为良好，未被信用中国列入失信惩戒名单，未被全国企业信用信息公示系统列入严重违法失信企业名单。
8、 服务及质保要求

1、自设备安装验收合格之日起开始计算保质期，系统应至少享有三年原厂免费质保服务和软件升级服务，在三年内系统中所使用的设备出现任何硬件软件故障，均需得到免费快捷的维修或更换、软件升级服务。核心设备出现故障时，48小时内需完成故障件的维修或更换、软件升级。系统在超过三年使用保修服务期后，需要备件维修或更换、软件升级服务时中标方应提供不高于合同价格的备件维修或更换、软件升级服务。投标方需为本项目的制造商或代理商，投标方需提供厂家针对本项目的授权和售后服务承诺书。
2、中标方负责系统及设备的设计、制造、供应、运输、指导安装及调试，并免费提供技术培训及技术支持；对一切与合同有关的供货设备及技术接口、技术服务等问题负全部责任。凡与合同设备相连接的其它设备装置，中标方有提供接口和技术配合的义务，不得收取合同价格以外的任何费用。

3、中标方应在指导安装调试阶段，组织用户对相关硬件软件的安装和操作进行培训，使用单位指派有一定技术基础的人员跟踪学习，保证受训人员能够独立进行管理、运行、简单故障排查及日常维护等工作，确保系统正常运行。

4、中标方应承诺提供免费技术咨询和售后服务电话，随时解答用户提出的先关技术问题，并保证在接到用户故障报告时，厂家在接到电话15分钟内有响应，若电话中不能解决，及时安排技术人员在24小时内赶至现场处理故障；。

5、项目中包含软件功能若有升级，中标方必须负责提供免费升级和技术支持。

6、项目中培训事项，按照随工+集中方式进行，在安装、调试过程中使用单位安排人员随工进行学习；在安装、调试完成，工程竣工后，在使用单位进行集中培训；培训内容、培训费用、培训教师由中标方负责。

7、项目所含设备中标方应在出厂时带齐证书、使用、安装、维护说明书记施工竣工图。

8、项目工程竣工验收后，中标方定期向使用单位提供不少于每季度一次的系统技术回访、检验等服务，并由中标方出具运行报告、回访纪要、检测报告。

9、系统设备质保期内，中标方负责无偿提供“三保”服务。

10、中标方不得在系统内设置用于限制或干扰系统正常运行的、预期性和不定期性的恶意程序、密码等。

9、 运输及包装要求

1、由专人负责货物的运输管理，负责将货物送至指定地点，相关运输费用由供方承担；

2、由于配套硬件设备为精密仪器，包装及运输应符合国家要求的相关标准，避免在运输过程中造成设备或仪器损坏。

10、 供方须提供技术资料要求

1、产品技术说明书；

2、操作手册；

3、装箱清单；

4、产品出厂检验报告和合格证书；

5、其他应提交的相关资料。

11、 其他

1、供方需免费提供设备使用维修的专用工具，必须提供免费随机配件。

2、供方需配合后期厂家新增系统接入到现有网络安全架构中。

3、供方积极提供学术资料，并全力支持科创工作。

4、本技术规格书未尽事宜，由双方协商确定。
新增和鹤煤集团态势感知联动描述


新增和鹤煤集团态势感知联动描述






[image: image1.jpg]