
[image: image1.jpg]T2 TE IR AT R 2 RIS
YA KBS F ARG





河南省正龙煤业有限公司城郊煤矿

夹布输水胶管技术规范书

一、项目简介：

城郊煤矿采购一批夹布输水胶管，用于煤矿排水、冲尘。

二、供货范围：

	序号
	产品名称
	规格型号
	单位
	备注

	1
	夹布输水胶管
	φ19×5×20000
	mm
	

	2
	夹布输水胶管
	φ25×6×20000
	mm
	

	3
	夹布输水胶管
	φ51×7×20000
	mm
	

	4
	夹布输水胶管
	φ64×7×20000
	mm
	

	5
	夹布输水胶管
	φ102×7×10000
	mm
	


三、厂家具备资质要求：

生产厂家所生产取得相关资质证书。

四、执行标准：

夹布输水胶管，执行标准HG/T2184-1991。

五、技术要求：

1、夹布输水胶管φ19×5×20000

工作压力：2MPa  使用温度：-20--45℃；

2、夹布输水胶管φ25×6×20000        

工作压力：2MPa  使用温度：-20--45℃；

3、夹布输水胶管φ51×7×20000      

工作压力：2MPa  使用温度：-20--45℃；

4、夹布输水胶管φ64×7×20000    

工作压力：1.5MPa  使用温度：-20--45℃；

5、夹布输水胶管φ102×7×10000              

工作压力：1MPa  使用温度：-20--45℃；

六、质量及验收要求：

1、夹布输水胶管         

长度误差不超20cm；压力试验符合技术要求，外表清洁无杂物。

七、服务及质保要求：

若出现质量问题，出卖人承诺接到电话或传真后，应在1小时内给使用人答复，24小时内到达现场进行处理。

八、运输及包装要求：

交货地点为河南省永煤公司城效煤矿，供方负责运输费用。

九、产品资料：

送货时需提供如下资料，否则需求方可以拒绝接收：1、耐压试验报告；2、合格证；3、出厂检验报告。

技术联系人：汪苗盛 15237051662
PAGE  

