赵固一矿地面综机车间扩修项目设计招标技术要求
一、 项目概况
赵固一矿目前拥有一座2013年建设的综采车间，主要用于采煤工作综采设备检修维护。随着综采、综掘工作面设备重型化，原综采车间由于已存放部分设备空间有限，综采、综掘设备升井后不能在室内开展检修、维护，造成综采、综掘设备室外露天场地检修、存放，影响了矿井综机设备管理。为保障矿井安全生产，需实施地面综机车间扩建项目，满足矿井生产综采、综掘设备检修要求。

二、初步设计的主要内容
矿井计划将目前地面瓦斯泵站建筑物及相关设施拆除，建设为综机设备维修车间，用于升井综采、综掘的存放维修场地。地面瓦斯泵站大院进行改造，作为综机车间扩修选址位置，该大院长约93米，宽约44米；综机车间扩修厂房结构形式由设计单位自行设定，平面布置建议采用东西走向，初步设想综机车间扩修厂房整体与综采车间保持类似，北侧出口与现有综采车间及西侧场地相对应，以利于后期设备转运方便使用。

三、技术规范和标准
《建筑设计防火规范》GB50016

《建筑防雷设计规范》GB50057

《选煤厂安全规程》AQ1010

《电气装置安装工程施工及验收规范》GB50254

《环境空气质量标准》GB3095

《地面水环境质量标准》GHZB1

《大气污染物综合排放标准》GB16297

《工业企业噪声控制设计规范》GB50087

《城市区域环境噪声标准》GB3096

《污水综合排放标准》GB8978

《工业企业采光设计标准》GB50033

《工业企业照明设计标准》GB50034

《工业企业厂界噪声标准》GB12348

《建筑灭火器配置设计规范》GBJ140

《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008

《矿山个体呼吸性粉尘测定方法》WS763-2008

《生产性粉尘作业危害程度分级检测规程》LD84-1995

《粉尘防爆安全规程》GB15577-2018

包括但不限于以上标准，以上规范、规程或标准如有变化,以最新发布的为准。

四、技术要求
1、厂房的设计应充分考虑其荷载、抗震、防火、防电、环保等要求，要符合国家相关设计规范的要求。

2、在设计过程中应结合现场实际考虑以下几点问题：厂房的设计应综合考虑降尘、降噪、等措施；应设置满足安全生产需要的安全通道；应保证设备、设施各类保护齐全。

3、场地布置方面

赵固一矿地面瓦斯泵站建筑物相对独立，院内原有老建筑或围墙等均可拆除，但地面上难免存在原有设备或仓库的供电供水设施，设计单位需在设计时充分考虑其存在并重视其作用，如有必要，可加以利用。

4、新增系统应与矿井原生产系统需实现良好衔接，同时应预留充足检修空间。

5、所有设备配电柜应集中布置在专用配电位置内。

6、设计人应向发包人交付初步设计及施工图设计文件不少于六份,3D外观效果渲染图3份。

8、投标方提交的方案资料、应完整、明确且不得引起歧义。

五、商务要求
1．投标人资格要求

（1）资质：建筑行业（建筑工程）甲级。

（2）2021年以来有类似业绩1项。
（3）技术负责人：须具有中级及以上职称，且为本单位职工。

2. 工期要求：合同签订后60天内
3. 质量及验收要求：符合国家现行设计规范及响应招标文件要求，通过相关部门的审批。
4. 付款方式：无预付款，设计完成，发包方评审通过后，承包方开具6%增值税专用发票，发包方分期支付合同总价款的95%，剩余5%为质保金，一年后无质量问题一次性付清。


