赵固一矿乙炔代储代销招标技术要求

概况

根据全矿生产正常需要，需招乙炔。
	物资名称
	计量单位
	规格
	预估数量

	[image: image1.png]


乙炔
	瓶
	40L/瓶
	2200


主要技术参数及明细
1、产品符合《GB 6819-2004》国家标准。

2、压力≥1.4兆帕。

3、乙炔碳罐装和运输都必须严格按国家、行业规定的相关技术标准和规范执行。 

三、其他要求

1、安全罩
每瓶乙炔都要安装安全防护罩，运输途中要检查防护罩，不可缺失。

2、防震圈

     所有乙炔瓶都必须安装防震圈（必须完好，不能出现裂纹），运输车辆必须有明显标志。

3、定期检测
（1）所有的容器都要定期到国家专业检测部门进行全面检测，对不能使用的瓶要及时更换。

（2）每瓶瓶体必须有清晰的二维码（包含：合格证、瓶体年限、充气日期），气瓶的钢印标记应符合《气瓶安全监察规程》的规定。

4、罐装要求
严格按照国家要求对乙炔进行充装，严禁超过容器的承受压力。

5、供货车辆必须为危险品专用运输车辆，排放标准必须是国六及以上或者新能源车辆（当地环保政策变更时，需及时调整运输车辆排放标准），其他车辆不予进矿，否则造成后果(包括对矿方影响后果)均由供货单位负责。
四、技术服务与质量保证

1、投标方应提供危险化学品经营许可证、气瓶充装许可证等资料。
2、服务保证

（1）供货方需在接到送货通知后，依照通知时间24小时内把乙炔送到赵固一矿指定地点。如有特殊情况矿方提前通知，必须按照矿方要求执行。

（2）供货方把货物送达指定地点后，在验收过程中发现有漏气或罐装不符合要求的，投标方无条件收回该货物，所造成的一切后果，由投标方承担。

3、付款方式：无预付款，按月结算，分期支付，支付方式为电子承兑汇票，质保金10％。
