赵固一矿皮带秤配件

技

术

要

求

编 制：               
审 核：               
批 准：               
采购设备配件规格型号

	产品名称
	规格型号
	计量单位
	预估数量
	备注

	皮带秤显示器
	ZDDZ 2105
	件
	3
	

	皮带秤连接皮
	ZDDZ 2105
	套
	5
	

	皮带秤连接轴
	ZDDZ 2105
	套
	5
	


二、采用标准

 必须严格按国家、行业规定的相关技术标准和规范执行

三、环境条件

        安装地点：选煤厂

        工作制度：常年作业，每天三班，每班8小时连续作业。

设备名称及型号：皮带秤（主机型号：ZDDZ 2105）。
四、技术及配置要求

1、皮带秤显示器：输入电源220VAC±10%，50HZ，输出电源10VDC±10%，200mA激励电源，按键采用轻便式防腐键盘，易于操作人员的设定、操作和维护，无缝衔接。

2、皮带秤连接皮：包含与现场匹配的（螺栓、螺母、轴套）

3、皮带秤连接轴：包含与现场匹配的（螺栓、螺母、轴套、步进电动机：电压12V、电阻32Ω、电流0.8A、1.8°/步）。

4、以上配件应符合国家标准GB/T7721-2018，中标厂商需到现场量取所需配件尺寸，所提供配件应与主机材质、性能匹配，运行稳定。

五、技术服务及售后服务事宜

负责现场指导安装和运行调试的技术指导工作。在保质期内非人为损坏，免费维修、更换，如出现质量问题，出卖人应在48小时内赶到产品使用现场进行服务。如为非正常使用造成的问题由使用人负责，如确为产品质量问题，所造成的损失由出卖人全额承担。
六、货时间及交货通知
在合同有效期内采用分批次的形式进行送货、交货，委托人保证在接到受托人送货通知后，于30日内将代储物资运至受托人指定现场并提供产品合格证等相关资料，对受托人安全生产或抢险救灾所需的急用物资应保证在接通知后双方协商，以最短时间到货，确保使用。
七、其它要求

1、须保证所提供的配件是全新的，满足生产需求，并对质量保证、性       能试验以及供货的完整性负责。

2、供货方未被“信用中国”列为失信被执行人名单。

3、质保期（正常连续使用时间，期间发生质量问题，修复或更换后重新计算）：≥一年。
4、交货地点：河南省新乡市辉县冀屯乡文庄村南赵固一矿，中标方负责到货前的运输、装卸并承担因此产生的费用。

5、供货车辆排放标准必须是国六及以上或者新能源车辆，其他车辆不予进矿，否则造成后果（包括对矿方影响）均由供货单位负责，现场卸货由供方负责。

6、付款方式：无预付款，按月结算，分期支付，支付方式为电子承兑汇票。质保金10%。

7、以上所有配件必须能够与现有设备配套使用，如产品不符合矿方使用要求，矿方有权退货，单方面解除合同，并拒绝支款。

8、供货车辆排放标准必须是国六及以上或者新能源车辆，其他车辆不予进矿，否则造成后果(包括对矿方影响后果)均有供货单位负责。

9、未尽事宜或更改内容由双方协商解决。                                                                                   
