煤矿用耐震压力表

招标技术要求

编制：

审核：

审批：
编制单位：生产技术科

耐震压力表招标技术要求

一、项目简介及使用地点

煤矿用耐震压力表主要应用于煤矿井下各施工地点，用于测量煤矿脉冲压力大、使用环境恶劣、环境剧烈振动等场所。

二、物资名称、规格型号及供货范围

1.物资名称、规格型号
	序号
	物资名称
	规格型号
	单位
	预估数量
	备注

	1
	压力表
	100MPa-500kN
	块
	50
	


2.供货范围

焦煤公司赵固一矿。

三、供应商需提供资质文件、技术资料要求

供应商产品到货需提供产品合格证书（内容包括：生产单位名称、产品名称、规格型号、生产日期或生产批号）
四、物资适用标准

耐震压力表YTN系列执行标准:JB/T6804-2006

五、技术参数

1.表盘直径：100mm

2.精度等级：1.6

3.测量范围(Mpa):0-100

4.抗震等级：V*H*4
六、质量及验收要求

1.外包装没有任何挤压变形的情况。
2.按照验收标准，随货同行的相关证件必须齐全。

七、服务及质保要求

1.供应商对客户进行定期回访并提供技术服务。

2.在产品使用过程中出现紧急情况，供应商在接到电话或传真1小时内提供解决方案，若需到现场的，应在24小时内达到处理。
3.当产品发生因制造质量或资质认证方面问题时，责任由卖方承担。
八、付款方式

1.中标厂商应根据仓库出库单数量开具13%增值税专用发票。
2.无预付款，按月结算，分期支付，质保期一年，质保金10%。

九、运输及包装要求

发货运输应采用纸箱，在运输途中要妥善苫盖，避免雨水淋湿，外包装保持完好，避免与酸、碱、盐及其他有腐蚀性物品接触，以防对产品质量产生影响。
十、交货时间及交货通知

在合同有效期内进行送货、交货，委托人保证在接到受托人书面送货通知后，于20日内将代储物资运至受托人指定现场并提供产品合格证等相关资料，对受托人安全生产或抢险救灾所需的急用物资应保证在接通知后双方协商，以最短时间到货，确保使用。
十一、供应商资质

1.投标人须为中华人民共和国境内依法注册的具有一般纳税人资格的生产制造厂家或代理商。须提供有效的营业执照(三证合一）。
2.投标人在中华人民共和国境内的投标活动均应严格遵守中华人民共和国法律和法规。

3.本项目不接受联合体投标。

十二、其它要求

1.供货车辆排放标准必须是国六及以上或者新能源车辆，其他车辆不予进矿，否则造成后果(包括对矿方影响后果)均有供货单位负责。

2.交货地点：河南省新乡市辉县冀屯乡文庄村南赵固一矿，供应商负责到货前的运输并承担相关费用，现场卸货卖方负责。

3.未尽事宜或更改内容由双方协商解决。

