赵固一矿余热利用板式换热器密封胶垫
技

术

要

求

编制：_________

审核：_________

批准：_________

赵固一矿余热利用板式换热器密封胶垫技术要求

一、概述
目前赵固一矿矿井余热利用及压风机余热利用系统采用板式换热器进行热能交换设备，大量回收矿井水中的多余热能，用于矿内职工洗浴热水和冬季供暖，达到保护环境、节约能源，换热器密封胶垫起到隔绝原水与内循环水作用，防止窜水现象发生，影响机组运行效能。

供货范围

购买板式换热器板片配套密封胶垫，后附配件明细。

主要配件技术参数

（一）板式换热器板片配套密封胶垫
1. 型号：GDHR-260板式换热器配套型
2. 厂家：山东格瑞德集团有限公司

3. 设计压力：≧1.6Mpa    

4. 产品编号：GDC091913
5. 设计温度：150℃

6. 耐酸、耐碱、耐高温、耐盐、耐腐蚀等。
（二）板式换热器板片配套密封胶垫
1. 型号：M15-BFG-301P阿法拉伐板式换热器配套型
2. 厂家：阿法拉伐(江阴)设备制造有限公司
3. 设计压力：≧16.0BAR    

4. 设计温度：≧50℃
5. 试验压力：≧20.8BAR

6. 耐酸、耐碱、耐高温、耐盐、耐腐蚀等。
（三）板式换热器板片配套密封胶垫
1. 型号：M15-BFG阿法拉伐板式换热器配套型
2. 厂家：阿法拉伐(江阴)设备制造有限公司
3. 设计压力：≧16.0BAR    

4. 设计温度：≧50℃
5. 试验压力：≧20.8BAR

6. 耐酸、耐碱、耐高温、耐盐、耐腐蚀等。

（四）板式换热器板片配套密封胶垫
1. 型号：BR5-1.0-45-F板式换热器配套型，编号：BH-023-2005
2. 厂家：山东北辰集团有限公司

3. 设计压力：≧1.0Mpa    

4. 试验压力：≧1.25Mpa
5. 设计温度：150℃

6.耐酸、耐碱、耐高温、耐盐、耐腐蚀等。

（五）板式换热器板片配套密封胶垫
1. 型号：M6-MFG板式换热器配套型，序列号：30116-78-73
2. 厂家：阿法拉伐(江阴)设备制造有限公司

3. 设计压力：≧1.0Mpa    

4. 试验压力：≧1.3Mpa
5. 设计温度：≧130℃

6. 耐酸、耐碱、耐高温、耐盐、耐腐蚀等。
（六）板式换热器板片配套密封胶垫
1. 型号：M6-MFG-52P板式换热器配套型，序列号：30116-79-194
2. 厂家：阿法拉伐(江阴)设备制造有限公司
3. 设计压力：≧10.0Bar    

4. 试验压力：≧13.0Bar
5. 设计温度：120℃

6. 耐酸、耐碱、耐高温、耐盐、耐腐蚀等。
四、其它要求

1.产品必须具有生产许可证书、产品合格证等技术鉴定证书。
2.要求投标商在提供产品时，需同时提供生产厂家针对产品所涉及配件的销售授权证明文件或能证明其具有配件供应渠道的相关材料。
3.乙方需负责密封胶垫的包装及运输，包装及运输费用包含在密封胶垫总价内。

4.密封胶垫的包装、运输应符合GB191包装储运指示标志的规定，且含装箱单、合格证，包装箱上型号标志、符号和字迹清晰，应有在运输、保管过程中必须注意事项的明确标志和符号(如防风化、防震、防挤压等)。

5.在合同有效期内采用分批次方式送货、交货，委托人保证在接到受托人送货通知后，于20日内将密封胶垫运至受托人指定现场并提供产品合格证等相关资料。

6.供应商资质：

（1）投标人须为中华人民共和国境内依法注册具有一般纳税人资格的生产制造厂家或代理商。

（2）投标人在中华人民共和国境内的投标活动均应严格遵守中华人民共和国法律和法规。

（3）本项目不接受联合体投标。

7.厂家所提供的密封胶垫必须满足现场板换器使用要求，投标人需提前到现场查看。
8.质保期（正常连续使用时间，期间发生质量问题，修复或更换后重新计算）：≥1年，产品发生质量方面问题时，责任由出卖方承担。

9.供货车辆排放标准必须是国六及以上或者新能源车辆（当地环保政策变更时，需及时调整运输车辆排放标准），其他车辆不予进矿，否则造成后果(包括对矿方影响后果)均由供货单位负责。

10.付款方式：无预付款，按月结算，分期支付，质保金10%。

11.未尽事宜或更改内容由双方协商解决。

明细如下：

	序号
	物资名称
	规格型号
	计量单位
	预估数量

	
	
	
	
	

	1
	板式换热器板片配套密封胶垫首垫
	3191M15-I
	片
	6

	2
	板式换热器板片配套密封标准胶垫
	3191M15-II
	片
	797

	3
	板式换热器板片配套密封胶垫首垫
	2629E18-I
	片
	6

	4
	板式换热器板片配套密封标准胶垫
	2629E18-II
	片
	237

	5
	板式换热器板片配套密封胶垫首垫
	3270GDHR-260
	片
	2

	6
	板式换热器板片配套密封标准胶垫
	3270GDHR-260
	片
	179

	7
	板式换热器板片配套密封胶垫首垫
	3191M6-I
	片
	4

	8
	板式换热器板片配套密封标准胶垫
	3191M6-II
	片
	178


PAGE  
第2 页，共 3页

