焦作煤业集团赵固（新乡）能源有限责任公司

泵房自动化控制箱、电动阀门配件
技

术

要

求

编 制：                   

审 核：                   

审 批：                   

年   月   日

泵房自动化控制箱、电动阀门配件技术要求
一、与采购设备配件相关基本情况介绍

泵房自动化系统具有通信、调度、控制及信息采集等功能，泵房内水泵通过自动化系统控制可实现远程操控功能。泵房自动化控制箱、电动阀门配件共计4项。

投标方必须到现场实地查看泵房自动化控制箱、电动阀门配件的具体参数，结合现场实际情况，所提供配件满足现场使用需求。
二、执行的标准

《煤矿安全规程》最新版相关规定。

《爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求》GB3836.1-2021
《煤矿井下用电器设备通用技术条件》MT/T661-2011

《煤矿电气设备安装工程施工与验收规范》GB51145-2015

《煤矿通信、检测、控制用电工电子产品通用技术要求》MT 209-1990

中标单位提供产品均须遵守最新的国家标准（GB）、行业标准（JB）以及国际单位制(SI)标准，上述执行标准、规范和技术行业标准，有不一致时，按较高标准执行；未明确的其它标准，按国家或行业规定的其它标准设计制造，均执行最新版本。

三、技术及配置要求

（1）主要配件技术参数
1、KXBC-15/660DZ隔爆型电动闸阀控制箱

额定频率：50Hz

工作电压：660V

工作电流：15A
防爆类型及标志：矿用隔爆型   ExdI

控制电压：36V

防护等级：IP55

2、ZB120-24 660V 3kW矿用隔爆型阀门电动装置

基本参数：
工作制：短时10分钟
供电电源：660V
防爆类型及标志：矿用隔爆型   ExdIMb

控制电压：36V

矿用远恒阀门控制箱智能模块：YH-KZM/2379

控制电压：36V
阀门控制箱显示屏

与控制箱智能模块相匹配

铜螺母

电动阀门内丝扣匹配
（2）其配件应与主机材质、性能匹配，运行稳定，防爆性能符合煤矿电气设备安装工程施工与验收规范规定要求。
四、资质、证件要求

1、投标人须为中华人民共和国境内依法注册的具有一般纳税人资格的生产制造厂家或代理商。

2、投标人在中华人民共和国境内的投标活动均应严格遵守中华人民共和国法律和法规。

3、本项目不接受联合体投标。

五、其它 
1、供货要求：在合同有效期内进行供货、交货，受托人保证在接到委托人书面供货通知后，于30日内将代储物资运至委托人指定现场并提供产品合格证等相关资料，对委托人安全生产或抢险救灾所需的急用物资应保证在接通知后双方协商，以最短时间到货，确保使用。

2、质量及验收要求：

（1）质量符合国家标准及上述技术要求，由矿方组织相关人员进行验收。

（2）中标单位需提供所供配件的煤矿安全标志证书及配件出厂合格证，为便于验收，发装箱清单应对每个配件物资名称、规格型号进行标注。
（3）交货地点：河南省新乡市辉县冀屯乡文庄村南赵固一矿，中标单位负责到货前的运输并承担相关费用，现场卸货由卖方负责。

（4）供货车辆排放标准必须是新能源车辆，其他车辆不予进矿，否则造成后果(包括对矿方影响后果)均有中标单位负责。

3、质量保证、技术培训及售后服务事宜  

电动阀门配件投入使用后质保期1年，在使用中出现问题，中标单位应在接通知后24小时内进行处理。质保期内，无论任何部分属于配件质量问题而损坏的，中标单位均应免费修理或更换。

4、未尽事宜，由双方协商解决。


