焦作煤业集团赵固（新乡）能源有限责任公司

余热利用配件

技
术
要
求
编    制：                       

审    核：                       
审    批：                       
年   月   日

赵固一矿余热利用配件技术要求

一、供货范围

本次采购的配件为赵固一矿余热利用和空压机房余热利用使用。
技术要求
使用环境条件

1.1  环境温度：-10℃～40℃

1.2  相对湿度不大于95%

1.3  配件安装使用在机房配电柜、管路和控制柜中

2、主要设备技术参数

水-水螺杆式热泵机组，制冷输入功率：203.9kW，制热输入功率：300.6kW，最大工作电流800A。

3、要求配件为原厂家生产或能与在用设备通用，投标单位须到矿现场结合实际情况，保证设备安全可靠运行；后附配件明细。

执行标准
《煤矿安全规程》最新版相关规定
MT/T 1097-2008《煤矿机电设备检修质量标准》

TSG 21-2016《压力容器安全技术监察规程》（适用于安全阀等压力容器相关配件）

GB/T 14048.1-2012/IEC 60947-1:2011《低压开关设备和控制设备第1部分：总则》

GB/T 14048.5-2019《低压开关设备和控制设备第5-1部分：控制电路电器和开关元件 机电式控制电路电器》

GB/T 13850-2017《工业过程测量和控制过程测量设备第2部分：电模拟信号》

GB/T 15969.1-2007《可编程控制器第1部分：通用信息》

四、付款方式

无预付款，配件到货验收合格后，出卖人开具13%增值税专用发票，买受人挂账，配件安装试运行完成，正常运行3个月无质量问题按资金批复情况分期支付合同总价款的90%，合同总价款的10%作为质保金，质保期满无质量问题一次付清(质保期内配件发生质量问题，负责修复或更换配件，待配件重新投入运行后重新开始计算质保期)。逾期付款按无息处理，支付方式为内部转账或电子承兑汇票。

五、供应商资质

1、投标单位须为中华人民共和国境内依法注册的具有一般纳税人资格的生产制造厂家或代理商。

2、投标单位在中华人民共和国境内的投标活动均应严格遵守中华人民共和国法律和法规。

3、本项目不接受联合体投标。

六、其它要求

1、中标单位所提供产品必须满足煤矿安全规程和相关标准规定的其他要求。

2、中标单位所提供电气（控制）类配件，在更换期间出现问题或需协助更换时，中标单位应及时安排专业技术人员到达现场处理；对于更换后出现的软件（控制）故障由中标单位安排专业技术人员到达现场处理。

3、相关产品必须具有说明书、产品合格证等相关证书。

4、本技术要求提出的是最低限度的技术要求，凡招标技术文件中未规定、但在相关设备的行业标准或国家标准中有规定的规范条文，中标单位提供的产品应符合相应标准的条文。所引用的标准与中标单位所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

5、在合同有效期内采用分批次的形式进行送货、交货，受托人保证在接到委托人送货通知后，于20日内将代储物资运至委托人指定现场并提供产品合格证等相关资料，对委托人安全生产或抢险救灾所需的急用物资应保证在接通知后双方协商，以最短时间到货，确保使用。

6、为确保配件能满足设备使用要求，中标单位须提前到现场查看。

7、交货地点：河南省新乡市辉县冀屯乡文庄村南赵固一矿，中标单位负责到货前的运输并承担相关费用，现场卸货由中标单位负责。

8、供货车辆排放标准必须是新能源车辆（当地环保政策变更时，需及时调整运输车辆排放标准），其他车辆不予进矿，否则造成后果(包括对矿方影响后果)均由中标单位负责。

9、未尽事宜或更改内容由双方协商解决。
七、配件明细
	序号
	配件名称
	规格型号
	计量单位
	数量
	备注

	1
	安全阀
	CSA-12C300C DN:15  PN:5.0Mpa
	件
	1
	

	2
	弹簧全启式安全阀
	A48Y-16Q DN:50  PN:1.6Mpa  流道直径:32.0mm  介质:蒸汽
	件
	1
	

	3
	PLC模块
	SMART SR30
	块
	1 
	

	4
	PLC模块
	SMART EM AE04
	块
	1 
	

	5
	PLC模块
	6ES7-315-2EH14-OABO
	块
	1 
	

	6
	PLC模块
	6ES7-331-7KF02-OABO
	块
	1 
	

	7
	流量开关
	LKB-01Bb（压力1兆帕）
	件
	1 
	

	8
	S7-1500
	511-1AK02-0AB0
	块
	1 
	

	9
	安装导轨
	6ES7590-1AB60-0AA0
	件
	1 
	

	10
	DI 16*24VDC
	6ES7131-6BH01-0BA0
	块
	1 
	

	11
	DQ 8*24VDC
	6ES7132-6BF00-0AA0
	块
	1 
	

	12
	AI 8*I
	6ES7134-6GF00-0AA1
	块
	1 
	

	13
	总线配适器
	6ES7193-6AR00-0AA0
	块
	1 
	

	14
	BU AO型 接线端子
	6ES7193-6BP00-0BA0
	件
	1 
	

	15
	交换机
	EKI-2528-BE
	件
	1 
	

	16
	4G模块
	IR-615
	件
	1 
	

	17
	压力变送器
	AT1151DP4E22B3D2J 0-10kpa
	件
	1
	

	18
	电磁流量计
	ATLD
	件
	1
	

	19
	温度传感器
	WZP-2310 0-200℃
	件
	1
	

	20
	接触器
	CJX2 25A 线圈控制电压220V
	件
	1
	

	21
	压力变送器
	HX-T61 24DC 4-20mA
	件
	1
	

	22
	热过载继电器
	LRD10C 690V 10A 4-6A可调
	件
	2
	

	23
	断路器
	ic65ND
	件
	3
	

	24
	负荷隔离开关
	GL(GGL)-125A/3 额定电压：660V，额定电流：125A
	件
	1
	

	25
	万能转换开关
	B-F01-AB06 (13800-000G0221Z）6组触点
	件
	1
	

	26
	机械本体振动温度传感器
	BD-ZDJC-T3
	件
	1
	

	27
	机械本体偏摆传感器
	BD-ZDJC-R
	件
	1
	

	28
	机械本体异响传感器
	BD-ZDJC-S
	件
	1
	

	29
	机械监测IO模块
	BD5209C
	件
	1
	

	30
	机械监测网关
	BDJ6302
	件
	1 
	

	31
	温湿度传感器
	BD-ENV-WSD
	件
	1
	

	32
	烟雾传感器
	BD-ENV-YW
	件
	1
	

	33
	红外温度传感器
	BD-WHT-WD
	件
	1
	

	34
	多功能电能表
	PD284E-2SY  200/5A
	件
	1
	

	35
	多功能电能表
	PK96EY  4000/5A
	件
	1
	

	36
	开关柜综合状态指示仪
	TR2000
	件
	1
	

	37
	户内高压真空断路器
	ZN63(VS1)  额定电压12kV额定电流630A
	台
	1
	

	38
	转换开关
	LW12-16
	件
	1
	

	39
	旋钮开关
	LAYS6-BE102
	件
	1
	

	40
	电流互感器
	BH-0.66 4000/5  Ф120双排  0.5级0-60HZ  20VA  穿心1匝
	件
	1
	

	41
	电流互感器
	LMK(BH)-0.66 0.5级
	件
	1
	

	42
	电流表
	42L6
	件
	1
	

	43
	智能无功功率自动补偿控制器
	JKL5C-12 380V ≤5A
	件
	1
	

	44
	电流互感器
	LMK(BH)-0.66 
	件
	1
	

	45
	干式变压器温度控制器
	LD-B10
	件
	1
	

	46
	干式变压器智能型温控仪
	BWDK-R   输入类型：pt100  测量范围0-200℃  
精度：0.5级
	件
	1
	

	47
	自愈式低压并联电容器
	BSMJS-0-0.45
	件
	1
	

	48
	温度表
	WSS℃   0 —150℃
	件
	2
	

	49
	电磁流量计
	LD-SUP  DN100  1.6Mpa  220V   14-140m³/h
	件
	1
	

	50
	一体化温度变送器
	YK-WZPKB-136  I=4000mm  0-100℃/4-20mA 精度0.5%FS  24VDC
	件
	1
	

	51
	温度模块
	MIK-ST500  （DC12-40V  pt100)
	件
	2
	

	52
	超声波液位计
	MIK-ZP (输出：4-20mA 电压：18-28VDC  测量范围：0-5米)
	件
	1 
	

	53
	双普仪表（电接点压力表）
	TXC150 压力：0.6Mpa  电压：220V
	件
	1 
	

	54
	智能型断路器
	CDW3-4000H（Ui:12kV Ue:400V In:4000A 抽出式）
	台
	1
	

	55
	塑料外壳断路器
	CDM3-1250H/3300（Ui:800V Ue:400V In:1000A）
	台
	1
	

	56
	软启动器
	HFR1055(3PH AC380V 50HZ 额定电流 110A 适配电机 55kW)
	件
	1
	

	57
	交流接触器
	CJ20-100 
	件
	1
	

	58
	电容接触器
	CDC-19S-9521
	件
	2
	

	59
	交流接触器
	CJX2s9511
	件
	1
	

	60
	PLC模块
	CPU224XP CN
	件
	2
	带程序

	61
	主板
	HG202C0305_V1.3
	件
	2
	



