焦作煤业集团

赵固（新乡）能源有限责任公司

测绘仪器检校技术要求

编  制：______________

审  批：______________

日  期：2026年4月10日              

测绘仪器检校技术要求

为更好贯彻执行国家计量相关法律、法规，做好本矿的计量管理工作，满足测绘仪器的使用精度，需对测绘仪器进行检定和维修。

一、需要检定的测绘仪器明细如下：

	测量仪器名称
	单位
	数量
	备注

	GPS接收机
	台
	1
	华测T7

	全站仪
	台
	2
	FOCUS6两台

	经纬仪
	台
	2
	蔡司010B一台 

J6一台

	水准仪
	台
	2
	DSZ2两台


二、测绘仪器检测及维修测绘仪器的要求、方式

1.甲方负责提供仪器，乙方负责制定技术方案，提供检测、维修仪器的明细表。

2.乙方根据国家计量检定规程和国家计量校准规范对受检测量仪器进行检测、维修。

3.乙方鉴定需维修仪器，需甲方派专人确认后方可拆卸并更换配件进行维修，如无甲方人员确认，甲方将不予结算。

4.乙方按期完成仪器检测、维修服务及检定取证工作。

5.工期：本合同生效后30日内乙方将损坏仪器修复完好，仪器检测完毕并出具合格有效的校验证书。

三、检测及维修期限：合同签订后30天。

四、付款方式：无预付款，所有测量仪器经检定后出具仪器检定证书，需要维修的仪器，矿方验收合格后，中标单位开具增值税专用发票，矿方按资金情况分期承兑付款。矿方存在欠款行为的按照无息欠款处理。

五、维修测量仪器明细

需要维修测量仪器明细如下：

	测量仪器名称
	维修内容
	测量仪器维修标准

	全站仪
	FOCUS6全站仪：视线与激光指向不重合、正倒镜读数偏差大；
	视线与激光指向重合，正倒镜误差15秒以内；

	水准仪
	1.DSZ2水准仪误差大；

2.仪器架腿松动
	1.DSZ2水准仪正常使用；

2.配备1个水准仪器脚架

	经纬仪
	J6竖直度盘刻划模糊；
仪器架腿松动
	正常读数和使用

配备1个经纬仪仪器脚架

	大疆M350 RTK
	无人机测绘期间，出现电量波动。
	配备大疆M350 RTK原装电池一组（两块）


六、其它要求

1.仪器经检定后，如在使用期间仍存在问题，中标方应当立即做出有效反应，48小时内赶到现场或指导解决问题。

2.中标方提供的电子设备或配件，如存在质量问题，应免费维修、更换。

3.未尽事宜，双方共同协商解决。

