矿区生产建筑物屋面防水项目
招标技术要求
编制人：

审核人：
审批人：
  单位名称（盖公章）
                  2026年   月   日

矿区生产建筑物屋面防水项目
招标技术要求
一、建设地点

辉县市冀屯乡文庄南赵固一矿院内。
二、工程概况

矿区范围内区队办公楼、开拓办公楼、1号宿舍楼、培训楼、培训科、主井新电控室、副井绞车房、救护队楼等生产、生活与办公建筑，因建成年限较长、屋面防水层老化开裂，出现多处渗漏、返潮问题。影响办公住宿、职工培训、关键设备运行与矿井提升系统安全，需要对漏水房屋进行修复，恢复防水功能。
三、招标范围

包工、包料、包质量、包环保、包安全及9%增值税等。

四、工期要求
签订合同、发包方通知开工后30日历天内。
五、结算方式
无预付款，工程竣工验收合格后，施工单位开具9%增值税专用发票，分期付至当期结算款的95%，剩余的5%工程款作为质保金，二年后无质量问题退还剩余质保金，支付方式为通过河南能源财务公司内部转账或电子承兑汇票，逾期付款按无息欠款处理。

六、投标单位资质条件：
1、营业执照经营范围包含房屋修缮、建筑工程施工总承包等相关资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；

2、财务要求：企业财务状况良好，没有财务被接管、破产或其他关、停、并、转情况；

3、技术负责人：须具有建筑行业中级及以上职称；

4、未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入黑名单。
七、投标单位义务承诺

中标后必须服从甲方工程现场管理，加强施工现场的文明安全生产、质量、进度管理，保证按照国家相应施工规范施工，保证在工期要求范围内交付甲方使用。

八、施工内容及要求
1、拆除原屋面防水层（包括区队办公楼屋面防水层上隔热砖），检查、修复基层、甲方验收合格后重新铺设SBS防水卷材；

	工程量清单

	序号
	施工内容
	施工具体地点
	施工方案/做法
	计量单位
	工程量
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	1
	拆除屋顶隔热砖
	区队办公楼
	拆除区队办公楼隔热砖，隔热砖40cm*40cm，厚4cm，每块隔热砖下方均使用3块标准砖做支撑。
	㎡
	768
	

	2
	拆除老化防水层
	区队办公楼980.5㎡，开拓办公楼715㎡，救护队楼428㎡，1号宿舍楼1298㎡，培训楼987㎡，培训科452㎡，主井新电控室127.5㎡，副井绞车房255㎡。
	拆除老化受损的屋面卷材防水层。
	㎡
	5243
	

	3
	铺装卷材防水
	区队办公楼980.5㎡，开拓办公楼715㎡，救护队楼428㎡，1号宿舍楼1298㎡，培训楼987㎡，培训科452㎡，主井新电控室127.5㎡，副井绞车房255㎡。
	清理基层，刷底油，铺设防水卷材，热熔法一层。
	㎡
	5243
	

	4
	垃圾清运
	
	垃圾清运、卸料地点自行解决（3km）。
	m³
	80
	


2、施工期间所产生的建筑垃圾由乙方清运至矿外，卸车地点乙方自行解决；

3、防水卷材使用国标4mm厚SBS改性沥青防水卷材，低温弯折型性：-10℃无裂纹；

4、乙方必须具有防水防腐保温工程专业承包资质或建筑工程施工总承包资质，并具有丰富的施工经验；
5、乙方进厂施工前需提前与甲方相关部门沟通联系签订安全环保协议、消防安全协议及办理相关安全备案手续。
安全备案要求施工单位方根据现场情况，制定切实可行的施工方案和安全技术措施，经矿方组织审核后在安检部门进行备案。施工所需要运输设备、材料及工具由施工方自行解决；
6、施工期间必须严格按照施工方案进行施工；

7、施工期间特殊工种必须持证上岗，并严格按照操作规程进行施工；

8、供货车辆排放标准必须是新能源车辆（当地环保政策变更时，需及时调整运输车辆排放标准），其他车辆不予进矿，否则造成后果(包括对矿方影响)均由乙方负责。

9、质量保修期从工程竣工验收日期算起，屋面防水工程质量保修期不少于5年；
九、验收方式

工程验收由后勤服务中心组织、由企管科、后勤服务中心、财务科等部门的相关人员参加，验收依据参照：

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013；

《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012。
十、其他要求

1、乙方出现以下情况的，甲方有权提前终止合同：

1.1、不服从甲方安全生产、建设管理规定或制度，严重违章作业、野蛮施工、管理混乱、不断发生事故或个人违规违纪事件的；

1.2、不能满足甲方施工技术设计、质量要求，和进度要求时，经催告后仍不能按期整改的；

1.3、将承包工程项目进行二次转包的；

1.4、由于甲方上级部门生产经营需要或政策调整，需终止本协议的，甲方可提前解除合同；

1.5、农民工工资不能按要求支付，对甲方造成影响或经催告仍不按要求支付的；

1.6、发生不可抗力和技术风险；

1.7、甲方上级主管部门决策或政府行为导致合同无法实施的，可提前解除合同，双方无须承担违约责任；

2、人员管理

2.1、乙方对农民工工资支付事由负总责，承包单位施工人员为农民工时，承包单位不得以工程款未到位等为由克扣或拖欠农民工工资，不得将合同应收工程款等经营风险转嫁给农民工。

2.2、因乙方工资发放不到位引起的信访，乙方应积极处理，并承担全部责任；

2.3、乙方进厂人员需在甲方进行实名制备案；

2.4、乙方人员各类培训必须委托有相关资质的单位和人员进行，符合国家安全生产监督管理总局令（第92号）《煤矿安全培训规定》；

2.5、乙方进厂施工前需提前与甲方相关部门沟通联系签订安全管理协议，消防协议；

2.6、由于安全事故、环保事件、信访事件造成的一切经济损失及上级部门的罚款均由乙方承担，给甲方造成损失的，甲方有权向乙方追偿损失。

十一、违约处理

1、因乙方不能及时履行合同所规定的服务条款，并对甲方工作造成严重延误时，甲方有权终止合同。

2、因乙方工作失误导致甲方设施损坏，乙方应赔偿甲方并负责修复工作。

3、本合同如发生争议，由甲乙双方协商解决，协商或协调不成的，依法向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。

4、在本合同履行过程中所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应通过友好协商解决，如协商不成，合同任一方均可依法向合同签订地人民法院起诉。
5、质量问题

5.1、竣工验收时，发现该工程质量或功能使用性不能满足甲方要求，甲方可拒绝进行验收并停止付款，并要求乙方限期进行整改，由此产生的一切损失由乙方自行承担。

5.2、在质保范围和质保期限内发生质量问题，乙方须在接到通知后48小时内到达现场处理，每延迟一天到场，扣除该项目质保金20%，且不少于200元。乙方接到甲方通知后14天内若不能完成整改达到质量合格标准或甲方要求，由此产生的一切费用由乙方承担，如乙方拒绝承担，甲方有权拒绝支款。

6、信访事件

6.1、施工期间由于乙方农民工工资支付不及时、发生安全事故等原因造成农民工围堵甲方大门、产生治安稳定事件的，乙方需支付甲方1000元/次的违约金，在工程结算中予以兑现。

6.2、由于乙方农民工工资支付不及时、发生安全事故等原因造成农民工围堵甲方大门、产生治安稳定事件的，乙方需支付甲方1000元/次的赔偿金，在工程结算中予以兑现或从质保金中扣除。

7、其他

第5条、第6条中出现质量问题、信访事件给甲方造成损失的，甲方优先从质保金中扣除，质保金不足以弥补矿方损失的，从工程结算款中扣除，工程结算款仍不足以弥补矿方损失的，甲方有权向乙方进行追偿。
十二、投标要求

携带营业执照、法人代表委托书等有效证件。
