施工说明

项目名称：红岭公司新建水厂厂房工程

建设地点：安阳鑫龙煤业(集团)红岭煤业有限责任公司调度院外西北侧
建设单位：安阳鑫龙煤业(集团)红岭煤业有限责任公司

工程概况：

总建筑面积231.39㎡，室内外高差0.30m，轴线总跨度6.8米，长度30米，檐口建筑高度4.5m，建筑层数为地上一层，主结构设计使用年限50年，彩板维护使用年限15年，火灾危险性类别为戊类，耐火等级二级，屋面防水等级一级，采用门式刚架结构，室内采用600mm*600mm金属扣板吊顶，塑钢半玻璃隔断进行分区，地面采用环氧自流平，照明采用600mm*600mm扣板灯等。

详见施工图。

[image: image1.png]



