赵固一矿煤泥卸料点改造加固工程
设计招标技术要求
编  制  人：                    
              审  核  人：                    

审  批  人：                    

                       项目单位：（公章）
2026年5月12日
赵固一矿煤泥卸料点改造加固工程设计招标技术要求
一、项目概况
赵固一矿煤泥卸料点作为矿井煤泥处理系统的主要建筑，已连续使用多年，承担着矿井日常煤泥运输、卸料、储存的关键任务。受煤泥长期堆积挤压及自然老化等多因素影响，卸料点北侧标高3.7m处梁出现结构性断裂，北侧支撑柱发生形变等情况，存在较大安全隐患，需对煤泥卸料点进行改造加固。现需对该工程设计进行招标。
二、设计内容
主要设计内容包括：恢复标高3.7m处梁，并对其它梁柱进行改造加固，使其恢复正常使用功能。
三、技术规范和标准
《工程建设标准强制性条文：房屋建筑部分》（2013年版）
《房屋建筑制图统一标准》  GB/T50001-2017
《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016版）
《工程结构通用规范》 GB 55001-2021
《混凝土结构通用规范》GB 55008-2021
《建筑结构可靠性设计统一标准》 GB 50068-2018
《工程结构可靠度设计统一标准》 GB 50153-2008
《建筑工程抗震设防分类标准》 GB 50223-2008
《建筑结构荷载规范》 GB 50009-2012
《建筑抗震设计标准》 GB 50011-2010(2024年版)
《混凝土结构设计规范》 GB 50010-2010（2024年版）
《建筑与市政工程抗震通用规范》 GB 55002-2021
《建筑地基基础设计规范》 GB 50007-2011
包括但不限于以上标准，以上规范、规程或标准如有变化,以最新发布的为准。
四、技术要求
1、设计人应遵守相关法律法规，根据国家和合同约定的技术规范、标准进行设计，并对提交的设计文件质量负责。
2、设计单位必须向委托单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。根据现场及施工情况，完成所需要的设计优化、修改、变更，发生重大设计变更时，项目负责人及项目主要设计人员应在48小时内到达现场。
3、设计单位对设计图纸出现的遗漏或错误负责修改或补充，设计图纸交付时间不做顺延。
4、设计单位交付设计图纸后，按规定参加有关上级的设计审查，并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。
5、设计单位应向委托单位交付施工图8份。
6、投标方提交的方案资料、应完整、明确且不得引起歧义。
五、商务要求
1、投标方资格要求：
（1）资质：投标人为中华人民共和国境内注册的独立法人，持有合法有效的法人营业执照；具有行政主管部门颁发的建筑行业建筑工程乙级及以上资质。
（2）业绩：2023年01月01日以来，相关工程等类似业绩1项，以加盖公章合同复印件为准。
（3）技术负责人：须具有中级及以上职称，且为本单位职工。
（4）项目不接受联合体投标。
2、工期要求：合同签订招标方提交完整资料后10天内，项目建设全过程提供技术支持。
3、质量及验收要求：符合国家现行设计规范及响应招标文件要求，通过相关部门的审批。
4、付款方式：无预付款，所有图纸会审合格后，中标人开具增值税专用发票，招标方挂账，分期支付合同金额。逾期付款按无息处理，支付方式为电子承兑汇票。
