焦作煤业（集团）新乡能源有限公司赵固二矿
矿用采制化设备配件及消耗材料技术要求
编制：
审核：
批准：
矿用采制化设备配件及消耗材料技术要求
一、采购设备配件及消耗材料规格型号、数量
矿用采制化设备配件及消耗材料共计24项，详见附表明细。
二、采购设备配件及消耗材料相关基本情况介绍
矿用采制化设备配件及消耗材料用于检测生产检查煤样、商品煤样各项指标，主要分析煤样灰分、全水份、内水分、硫分、挥发分、发热量等指标检测。
采制化设备生产厂家为长沙瑞翔科技有限公司所属设备型号分别为：马弗炉WS-G150、工业分析仪WS-G801、量热仪WGQTMK002、量热仪氧弹WS-C402双控、测硫仪WS-S206；北京永光明有限公司所属设备型号为：温控仪101-2EBS；采制化消耗材料等。投标单位提供的配件需与原厂家配件匹配，满足设备正常使用。
三、资质、证件要求
要求出卖人需提供有效的营业执照、组织机构代码证及税务登记证，法人委托书（附法人及委托人身份证复印件），配件送达买受人时，为便于验收，出卖人除发装箱清单外，对每个配件应有相应的物资名称、规格型号进行标注。
四、技术培训及售后服务事宜
在保质期内非人为损坏，免费维修、更换，如出现质量问题，出卖人应在三天内赶到产品使用现场进行服务。如为非正常使用造成的问题由使用人负责，如确为产品质量问题，所造成的损失由出卖人全额承担。出卖人应承诺对所供配件的质保期，产品保质期为1年。在到货三天内免费维修、更换。
五、交货时间及交货通知
在合同有效期内委托人保证在接到受托人书面送货通知（送货通知单）后，于10 日内将代储物资运至受托人指定现场并提供产品合格证等相关资料，以最短时间到货，确保使用。
6、 配件明细表
	序号
	物资名称
	仪器型号/规格
	配件编号
	计量单位
	数量
	备注

	1
	马弗炉主控板
	WS-G150
	WSS662.046
	个
	5
	

	2
	量热仪氧弹塑料网密封圈
	WS-C402双控
	WGXJMF013
	个
	6
	

	3
	量热仪磁力驱动循环泵
	WS-C402双控
	
	个
	3
	

	4
	量热仪搅拌电机
	WS-C402双控
	
	个
	2
	

	5
	量热仪搅拌杆
	WS-C402双控
	
	个
	2
	

	6
	量热仪搅拌机构
	WS-C402双控
	
	个
	2
	

	7
	量热仪电磁阀
	WS-C402双控
	
	个
	2
	

	8
	测硫仪硅碳管
	WS-S206
	T002
	个
	1
	

	9
	测硫仪石英管
	WS-S206
	
	个
	1
	

	10
	量热仪通讯模块
	C502
	WS6.672
	个
	1
	

	11
	工业分析仪挥发坩埚
	WS-G801
	
	个
	20
	

	12
	干燥箱智能数据调节仪（显示屏）
	101-3EBS
	
	个
	4
	

	13
	干燥箱电炉丝
	101-4EBS
	
	套
	2
	

	14
	干燥箱电容运转电机
	101-5EBS
	
	个
	2
	

	15
	国家标准煤样
	
	
	瓶
	30
	

	16
	不锈钢筛子
	直径500mm,孔径3mm
	
	个
	4
	

	
	
	直径500mm,孔径6mm
	
	个
	6
	

	
	
	直径500mm,孔径10mm
	
	个
	2
	

	
	
	直径500mm,孔径13mm
	
	个
	2
	

	
	
	直径500mm,孔径17mm
	
	个
	2
	

	
	
	直径500mm,孔径20mm
	
	个
	2
	

	
	
	直径500mm,孔径25mm
	
	个
	2
	

	
	
	直径500mm,孔径30mm
	
	个
	2
	

	
	
	直径500mm,孔径50mm
	
	个
	2
	

	
	
	直径500mm,孔径60mm
	
	个
	2
	

	
	
	直径500mm,孔径80mm
	
	个
	2
	

	17
	全水称量瓶
	扁形直径70×高35mm（尖头盖子手柄）
	
	个
	150
	

	18
	灰皿坩埚
	长60×宽30×高15mm陶瓷灰皿（梯形）
	
	个
	300
	

	19
	镍铬合金灰皿架
	6孔（长：140mm宽115mm高50mm）
	
	个
	10
	

	
	
	8孔（长：155mm宽140mm高50mm）
	
	个
	10
	

	20
	点火丝
	开元500根50J
	
	盒
	20
	

	21
	实验室石英棉
	10克（5-10μm）
	
	包
	5
	

	22
	密度计
	1.7-1.8
	
	个
	10
	

	23
	不锈钢槽式二分器
	格槽数量≥24，格槽宽度9-11mm，缩分粒度≤3mm
	
	套
	3
	

	
	
	格槽数量≥18，格槽宽度18-20mm，缩分粒度≤6mm
	
	套
	3
	

	24
	不锈钢浮沉桶
	外筒高45cm，直径35cm。内筒高50cm，直径30cm，桶底布满直径2.5cm小孔
	
	套
	4
	


七、其他：
1、供应商报价包含运费、卸车等一切费用，一票制，开具13%增值税专用发票。 
2、未尽事宜，双方协商解决。
