## Sheet1
顺和煤矿 KJ751瓦斯抽采监测系统配件 报价单
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 金额 （元） | 备注
1 | 矿用本安型分站 | KJ370-F(B) | 个 | 3
2 | 矿用隔爆兼本安型直流稳压电源 | KDW660/24B(A) | 台 | 0.1
3 | 矿用隔爆兼本安型直流稳压电源 | KDW1140/24B | 个 | 3
4 | 瓦斯抽放管道用多参数传感器 | GD3 | 台 | 4
5 | 煤矿用高浓度激光甲烷传感器（管道用） | GJG100J(A) | 台 | 5
6 | 煤矿用一氧化碳传感器（管道用） | GTH500（A） | 台 | 5
7 | 矿用氧气传感器（管道用） | GYH25（A） | 个 | 5
8 | 管道激光瓦斯气体综合参数测定仪(不含一氧化碳传感器) | CGWZ-100(C) | 套 | 2
9 | 管道激光瓦斯气体综合参数测定仪 | CGWZ-100(C) | 套 | 1
10 | 管道瓦斯气体综合参数测定仪主机 | CGWZ-100(A)-Z | 台 | 4
11 | 管道瓦斯气体综合参数测定仪(四合一) | CGWZ-100/350 | 套 | 0.1
12 | 管道瓦斯气体综合参数测定仪(六合一) | CGWZ-100/350(A) | 套 | 0.1
13 | 管道激光瓦斯气体综合参数测定仪 | CGWZ-100/350（B） | 台 | 0.1
14 | 管道激光瓦斯气体综合参数测定仪 | CGWZ-100/350（C） | 台 | 0.1
15 | 激光瓦斯抽放综合参数测定仪(九参数) | CJZ10J | 台 | 0.1
16 | 钻孔汇流管瓦斯综合参数测定仪 | CJZ4Z(A) | 台 | 0.1
17 | 钻孔汇流管激光瓦斯综合参数测定仪(六参数) | CJZ6Z/150 | 套 | 8
18 | 分站主板 | KJ370-F | 件 | 0.1
19 | 液晶模块(配HGF04306液晶) | KJ370-F | 件 | 0.1
20 | 9302分站接线板 | KJ370-F | 件 | 0.1
21 | 分站EMC保护板 | KJ370-F | 件 | 0.1
22 | 三号平台主板 | KJ370-F | 件 | 0.1
23 | 航插24芯插座 | KJ370-F | 件 | 0.1
24 | 以太网交换机板 | KJ370-F | 件 | 0.1
25 | 矿用隔爆兼本安型直流稳压电源模块连接板(12.2V) | KDW1140/24B | 件 | 0.1
26 | IB本安电源保护板D1V4(12.1V) | KDW1140/24B | 件 | 0.1
27 | 矿用隔爆兼本安型直流稳压电源模块连接板(24.2V) | KDW1140/24B | 件 | 0.1
28 | IB本安电源保护板D1V4(24.1V) | KDW1140/24B | 件 | 0.1
29 | IB本安电源保护板D1V4(18.1V) | KDW1140/24B | 件 | 0.1
30 | 矿用隔爆兼本安型直流稳压电源模块连接板(18.2V) | KDW1140/24B | 件 | 0.1
31 | 隔爆兼本安电源连接母板 | KDW1140/24B | 件 | 0.1
32 | 矿用隔爆兼本安型直流稳压电源本安信号采集板 | KDW1140/24B | 件 | 0.1
33 | 镍氢电池管理主板 | KDW1140/24B | 件 | 0.1
34 | 电源管理主板 | KDW1140/24B | 件 | 0.1
35 | 变压器组件(1140/660/127) | KDW1140/24B | 件 | 0.1
36 | 变压器组件(1140/660/220) | KDW1140/24B | 件 | 0.1
37 | 电池组组件 | KDW1140/24B | 件 | 3
38 | 旋钮开关组件 | KDW1140/24B | 件 | 0.1
39 | 开关电源 | KDW1140/24B | 件 | 0.1
40 | 24芯电源航插组件 | KDW1140/24B | 件 | 0.1
41 | UPS备用电池 | 12V-100AH | 块 | 0.1
42 | 管道焊接凸台 | GDT | 个 | 0.1
43 | 流量传感器总成 | GD3 | 件 | 0.1
44 | 压力传感器模块 | GD3 | 件 | 0.1
45 | 1型流量传感器主板 | GD3 | 件 | 0.1
46 | 显示板 | GD3 | 件 | 0.1
47 | 流量三合一传感器信号板 | GD3 | 件 | 0.1
48 | 一氧化碳传感器探头 | GTH500（A） | 件 | 10
49 | 矿用氧气传感器探头 | GYH25 | 件 | 10
50 | 管道瓦斯主机主板 | CGWZ-100(C) | 个 | 0.1
51 | 主机液晶组装板 | CGWZ-100(C) | 个 | 0.1
52 | 通讯电缆接头 | CGWZ-100(C) | 个 | 0.1
53 | 管道焊接套 | CGWZ-100(C) | 个 | 0.1
54 | 橡胶探头堵帽 | CGWZ-100(C) | 个 | 0.1
55 | 激光甲烷传感器主板 | CGWZ-100(C) | 个 | 0.1
56 | 激光甲烷传感器组件 | CGWZ-100(C) | 个 | 0.1
57 | 流量传感器主板 | CGWZ-100(C) | 个 | 0.1
58 | 流量传感器显示板 | CGWZ-100(C) | 个 | 0.1
59 | 通用显示和主板 | CGWZ-100(C) | 件 | 0.1
60 | 三号平台主板 | CGWZ-100(C) | 件 | 0.1
61 | 液晶模块 | CGWZ-100(C) | 件 | 0.1
62 | 遥控发送器 | FYF5(A) | 个 | 0.1
63 | 无线钻孔汇流管激光瓦斯综合参数测定仪 | CJZ6ZW/150（A） | 台 | 1
64 | 矿用本安型信号转换器 | KZC24 | 件 | 1
65 | 矿用本安型电池箱 | DXH18 | 台 | 1
66 | 矿用钻孔瓦斯无线多参数激光传感器 | GDJ7W | 台 | 1
67 | 矿用本安型无线中继器 | KLT18W | 台 | 1
68 | 矿用本安型电池箱（可充电） | DXH18 | 台 | 1
69 | 激光瓦斯抽放管道综合参数无线监测装置主机 | ZZCG-100(A)-Z | 台 | 1
70 | 管道激光瓦斯综合参数测定仪(无线) | CJW4 | 台 | 1
71 | 航空插头 | HKCT(加长) | 件 | 10
72 | 4芯双头航插线 | 2MHYV 1*4*7/0.28 | 件 | 10
73 | 合计
总价（大写）：
以上价格包含运费，开具13%增值税专用发票，一票制结算；若含卸车费、安装费及其他相关费用，须单独注明。
技术响应：是否完全响应项目单位技术规格书要求？若完全响应，请在此确认；若有偏离，请列出偏离部分。
付款方式：
交 货 期（自合同签订之日起××交货或×年×月×日前交货）：
售后服务：
公司法人或授权代表（签字并注明日期）： 公司名称（盖章） 年 月 日
备注：