## Sheet1
顺和煤矿 KJ38（B）煤矿供电监控系统配件 报价单
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 金额 （元） | 备注
1 | 隔爆兼本安型电力监控分站 | KJ38-F(B) | 个 | 1
2 | 隔爆兼本安型分站(防越级跳闸使用) | KJ38-F(C) | 个 | 1
3 | 数字式无扰动电源切换装置 | DPR302HT | 个 | 1
4 | 通信管理机 | DPR371CME | 个 | 1
5 | 红外遥控器 | FYF1(A) | 个 | 1
6 | 矿用高压漏电实验模块 | MPR390S-JK01 | 个 | 1
7 | 零序电流互感器 | ZMXQ51B | 个 | 1
8 | 光纤接线柱 | JZD-46-D16-L0.7/0.3 | 个 | 1
9 | 矿用本质安全型摄像仪 | KBA12(G) | 台 | 1
10 | 矿用本安型交换机 | KJJ12(A) | 台 | 1
11 | 矿用本安型雷达物位仪 | GUL60 | 台 | 1
12 | 矿用隔爆兼本安型电源控制器 | KDK0.25/127 | 台 | 1
13 | 数字式电动机保护装置 | DPR361（M/T） | 台 | 1
14 | 高压柜测温元件 | HY-CW | 台 | 1
15 | 数字式矿用综合保护装置 | MPR304S(A) | 台 | 1
16 | 高压显示挂板 | 304S(A)SHMY.SGZB-07A.XS02 | 套 | 1
17 | 改造配线 | 304S(A)JYMT.XQMK.LY-G800T.PX-01 | 套 | 1
18 | 专用光缆 | 6芯 | 根 | 1
19 | 氮化镓紫外局放传感器 | MGM-ZW-300-MK | 个 | 1
20 | 氮化镓紫外局监测主机 | MGM-ZW-300-ZJ | 台 | 1
21 | 氮化镓紫外局放监测软件 | MGM-ZW-300-RJ | 套 | 1
22 | 保护屏柜 | 600*800*2260 | 面 | 1
23 | 通信管理机 | DPR392CM | 台 | 1
24 | 通信服务器 | DPR323CME | 个 | 1
25 | DPR360F系列数字式保护装置 | DPR360F系列 | 台 | 1
26 | 数字式矿用综合保护装置 | MPR392S（A） | 台 | 1
27 | 6KV开关柜电流互感器 | 1000/5 0.2/10P10 | 个 | 2
28 | 数字式矿用综合保护装置 | MPR393SW | 台 | 1
29 | 同步时钟校时装置 | DPT371SC | 台 | 1
30 | 地面用信息传输接口 | KJJ220 | 台 | 1
31 | 本安型信号转换器 | KZC12 | 台 | 1
32 | 弘毅KJ38煤矿供电监控系统软件V3.0 系统软件 | DPS301ME | 套 | 1
33 | 远方漏电试验软件 | DPS3013ME | 套 | 1
34 | 矿用隔爆兼本安型漏电试验电阻箱 | DZJ-1140(660)L-A/B | 台 | 1
35 | 弧光主控单元 | DPR361ARC | 台 | 1
36 | 弧光传感器（含安装支架及阻燃光缆） | DPR-FAS-D1 | 个 | 1
37 | 弧光单元 | DPR346ARC | 台 | 1
38 | 矿用隔爆型高压电缆接线盒（含监测功能） | BHG3-630/10-2GJ | 台 | 1
39 | 矿用本安型无线数据采集器 | KJC7.4（A/B） | 台 | 1
40 | DPR660系列数字式保护装置 | DPR660系列 | 台 | 1
41 | 矿用本安型门禁控制器 | ZKM12-K | 台 | 1
42 | 矿用本安型电磁锁 | SH12(A) | 个 | 1
43 | 矿用本安按钮 | AH1/24 | 个 | 1
44 | 矿用隔爆兼本安型直流稳压电源 | KDW127/12B | 台 | 1
45 | 矿用本安型无线基站 | KT469-F(B) | 台 | 1
合计
总价（大写）：
以上价格包含运费，开具13%增值税专用发票，一票制结算；若含卸车费、安装费及其他相关费用，须单独注明。
技术响应：是否完全响应项目单位技术规格书要求？若完全响应，请在此确认；若有偏离，请列出偏离部分。
付款方式：
交 货 期（自合同签订之日起××交货或×年×月×日前交货）：
售后服务：
公司法人或授权代表（签字并注明日期）： 公司名称（盖章） 年 月 日
备注：