救护大队五金工具及杂品技术规格书

- 一、氢氧化钙：(参考型号：北票 数量1t）

- 1.产品编号：MT 454-2008

- 2.产品类型：本产品为圆柱形条状颗粒，对压缩氧自救器CO2吸收剂≥35%，对正压氧气呼吸器、矿用救生舱及避难硐室CO2吸收率≥33%。

- 3.使用范围：适用于氧气呼吸器，井下救生舱及避难硐室是吸收人体呼出的二氧化碳、以及化学、机械、电子、工矿、医药、实验室等需要吸收二氧化碳的环境。

- 4.有效期：24个月；一桶25kg。

- 二、高纯氦气：(参考型号：40L 数量3瓶）

- 纯度99.999%

- 三、高纯氦气：(参考型号：8L 数量2瓶）

- 纯度99.999%

- 四、标准气样：(参考型号：8L 数量14瓶）

- O2 、CH4 、CO 、CO2 、C2H4 、C2H6 、C2H2 、C3H8 、N2混合标准气体

- 五、减压表：(安捷伦色谱仪配套8L 数量6个）

- 铜制w21.8-14右旋

- 六、减压表：(安捷伦色谱仪配套40L 数量4个）

- 铜制g5/8右旋

- 七、水氧分离器：(安捷伦色谱仪配套  数量3个）

- 0T3-2

- 八、套管（前后）：(安捷伦色谱仪配套  数量2*20个）

- 铜制，1/8英寸

- 九、橡胶球胆：(加厚2L）

- 适用气样采集

- 十、LED计时设备:(数量6个）

- 1.LED显示器，显示6位数，正倒计时模式下，可计时、时分秒/分秒毫秒，做多可计时99小时99分钟88秒。

- 2.可以最大限度记录100组成绩。

- 3.尺寸：显示器：长28.5cm*10cm  支架：金属材质可调高度1m-1.8m。

- 十一、训练防滑垫：(数量10个）

- 1.产品尺寸：长200*宽100*0.15米50密度

- 2.材质：加厚加密 有机硅帆布

- 3.内胆材质：高密度海绵  35/50

- 4.适用范围：跳高空翻训练防护等

- 十二、接线盘：(参考型号：公牛50米 数量5盘）

- 1.导体线芯：国标电缆线

- 2.绝缘材质：聚氯乙烯

- 3.产品米数：50米

- 十三、折叠锯：(参考型号：德狮宝sk-600  数量6把）

- 1.锯片材质：高碳工具钢

- 2.尺寸：全长（展开）：1320mm；锯片宽度：2.5mm；锯齿：3mm锯片厚度：2mm

- 3.类型：折叠式万能弯锯

- 4.适用场景：矿山救援、木工伐木等。

- 十四、护膝（肘、腰）：(参考型号：数量8套）

- 1.材质：EVA海绵 氨纶 弹性

- 2.固定方式：魔术贴

- 十五、脊柱板：(数量2套）

- 1.适用范围：固定脊柱+头部+颈部

- 2.尺寸：184*45*6.5cm

- 3.称重≤159kg

- 4.净重：7.5kg

- 5.毛重：9kg

- 6.材质：高强度塑料

- 十六、急救包：(数量2套）

- 包含以下22组件：手提中包1个；碘伏消毒液1瓶；碘伏棉签10支；压缩毛巾1块；人工呼吸面膜1张；风油精1瓶；医用纱布块10片；清凉油1盒；医用棉签40支；医用创口贴10片；医用胶卷1卷；三角绷带1条；酒精棉片10片；退热贴2贴；紧急联系卡1张；医用纱布绷带1卷；急救手册1本；蓝色止血带1条；口哨1个；别针10 枚；小剪刀1把；镊子1个。

- 十七、保温毯：(参考型号：P87  数量2张）

- 矿用绿毛毯，规格尺寸：2*1.5米矿山救援毯。

- 十八、信号喇叭：(参考型号：防爆  数量4个）

- 矿山救援铜制信号喇叭。

- 十九、补光灯LED：(参考型号：NTC9284A  数量6个）

- 额定电压:220v  额定功率：200w 外形尺寸：370x130x151

- 二十、电子秒表：(参考型号：卡尔美  数量10个）

- 裁判专用计时器，防水耐用，适用60道记录模式。

      - 技术联系人：李亚军 18337120117