投标报名资料文件格式
（项目名称）项目（标段编号）
报 名 文 件

投标人：
（盖单位章） 

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：

（签字）

年
月
日

目 录

一、营业执照
二、法定代表人（单位负责人）身份证明（适用于无委托代理人的情况）
三、授权委托书（适用于有委托代理人的情况）

四、开票信息
五、商务和技术响应书
六、企业信用情况（适用于独立法人资质企业，不适用于个体户）
一、营业执照
（盖章扫描件图片添加此处）
二、法定代表人（单位负责人）身份证明

投标人名称：

姓名：
性别：
年龄：
职务：

系
（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。
特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件。

注：本身份证明需由投标人加盖单位公章。

投标人：
（单位公章）

年
月
日

三、授权委托书
本人
（姓名）系
（投标人名称）的法定代表人（单
位负责人），现委托
（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义报名、签署、澄清确认、递交、撤回、修改设招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：
。

代理人无转委托权。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件及委托代理人身份证复印件

注：本授权委托书需由投标人加盖单位公章并由其法定代表人（单位负责人）和委托代理人签字。

投
标
人：
（单位公章）

法定代表人（单位负责人）：
（签字）

身份证号码：

委托代理人：
（签字）
身份证号码：


年
月
日

四、开票信息
地    址：

邮    编：

开 户 行：

账    号：

统一社会信用代码：

电    话：

投标人：
（单位公章）
五、监护型救护车 项目商务和技术响应书
报名供应商（盖章）:                               日期：     年   月   日
	序
号
	物资名称及参考型号
	主要配置参数要求
	投标品牌、型号及参数
	是否响应（如完全响应，请在此栏注明“完全响应技术要求”，如有偏离，请清晰描述偏离情况。）

	1
	程力牌监护型救护车（参考型号：CLW5031XJHCDP）
	最大总质量
:3300kg

乘员人数:
8人（含担架人数）

轴距:3300 mm

车体尺寸:长×宽×高5341mm×2032mm×2470mm

医疗舱尺寸:长×宽×高2620mm×1700mm×1740mm

接近/离去角:21º/25º

最高车速:156km/h

发动机型号:ECOBOOST4G20B6L

发动机排量:1.997L

排放标准:国Ⅵ

额定功率:149KW

燃油箱容量:80L

驱动型式:前置前驱

最小离地间隙:148mm

变 速 箱:5前进挡，1倒退挡

悬挂型式:麦弗逊式独立悬架/钢板弹簧式非独立悬挂。
助力类型:齿轮齿条式、液压助力转向。

制动型式:前盘后盘，液压制动。

负责办理车辆购置税缴纳及入户、上牌服务。
	
	

	付款方式：
1.产品全部安装调试完成且验收合格后，出卖人应向买受人开具税率为13%的增值税专用发票。发票挂账后，分期付款，留10%质保金。
	
	

	交货期：合同签订后接通知15天内。
	
	

	质保要求：质保期：车辆交付甲方使用之日起在国家规定的质保期内（3年或6万公里），出现质量问题，乙方负责免费维修或更换配件。其他三包规定遵照《三包维修信誉卡》。
	
	

	其他承诺的优惠条件：
	（如有，请列明）
	

	说明：技术规格响应书中不得出现产品价格，其它严格按使用单位技术规格书要求执行。


六、企业信用情况

（未被“信用中国（ http://www.creditchina.gov.cn/）”列入失信被执行人，下载信用信息报告后，直接截图公共信用信息概览，自带日期）

截图盖公章
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